**广州广电计量检测股份有限公司上海实验室EMC测试系统及监控设备采购项目**

**邀请招标书**

**招标编号：GDJL-16/12-111**

**招标人：广州广电计量检测股份有限公司**

**日期：2016年12月**

# 目 录

[第一部分 投标邀请函 1](#_Toc439168821)

[第二部分 投标人须知 2](#_Toc439168822)

[投标人须知前附表 2](#_Toc439168823)

[2.1招标人及合同名称 4](#_Toc439168824)

[2.2招标文件的组成 5](#_Toc439168825)

[2.3招标文件的澄清 5](#_Toc439168826)

[2.4招标文件的修改 5](#_Toc439168827)

[2.5投标文件的编写 5](#_Toc439168828)

[2.6投标文件的构成 5](#_Toc439168829)

[2.7关于优惠条件 7](#_Toc439168830)

[2.8关于不允许偏离的条款 7](#_Toc439168831)

[2.9投标报价 7](#_Toc439168832)

[2.10证明投标人合格和资格的文件 8](#_Toc439168833)

[2.11证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件 8](#_Toc439168834)

[2.12知识产权和专利权 8](#_Toc439168835)

[2.13投标文件的有效期 9](#_Toc439168836)

[2.14投标文件的式样和签署 9](#_Toc439168837)

[2.15投标文件的密封和标记 9](#_Toc439168838)

[2.16投标截止时间 9](#_Toc439168839)

[2.17投标文件的提交、送达 9](#_Toc439168840)

[2.18投标文件的接受、拒绝 10](#_Toc439168841)

[2.19投标文件的澄清 10](#_Toc439168842)

[2.20 关于划分标包 10](#_Toc439168843)

[2.21开标与决标 10](#_Toc439168844)

[2.22投标人中标的确定 11](#_Toc439168845)

[2.23中标通知 11](#_Toc439168846)

[2.24签订合同 11](#_Toc439168847)

[第三部分 合同条款 12](#_Toc439168848)

[第四部分 用户需求书 15](#_Toc439168849)

[4.1用户总体需求 15](#_Toc439168850)

[4.1.1设备名称及数量 15](#_Toc439168851)

[4.1.2特别提醒注意以下事项 15](#_Toc439168852)

[4.2说明 15](#_Toc439168853)

[4.3仪器的配置与技术参数要求 16](#_Toc439168854)

[第五部分 评标办法 19](#_Toc439168855)

[5.1综合评估法 19](#_Toc439168856)

[5.2中标候选人推荐原则 19](#_Toc439168857)

[5.3评标程序 19](#_Toc439168858)

[5.3.1初步评审 19](#_Toc439168859)

[5.3.2 详细评审 19](#_Toc439168860)

[5.3.3 投标文件的澄清和补正 20](#_Toc439168861)

[5.4如发现下列情况之一的，将按否决投标处理： 20](#_Toc439168862)

[5.5本项目非实质性要求和条件的处理 21](#_Toc439168863)

[5.6评分标准 21](#_Toc439168864)

[第六部分 投标文件格式 23](#_Toc439168865)

[投标确认书 25](#_Toc439168866)

[价格部分： 26](#_Toc439168867)

[格式1：投标报价表 26](#_Toc439168868)

[商务部分： 27](#_Toc439168869)

[一、投标函 27](#_Toc439168870)

[二、法定代表人身份证明书 29](#_Toc439168871)

[三、法人授权书 30](#_Toc439168872)

[四、投标人资格证明文件 31](#_Toc439168873)

[4.1投标人营业执照复印件（加盖公章） 31](#_Toc439168874)

[4.2投标人税务登记证书复印件（加盖公章） 31](#_Toc439168875)

[4.3投标人的机构代码证复印件（加盖公章） 31](#_Toc439168876)

[4.4企业资质证书 31](#_Toc439168877)

[4.5银行信用等级证明 31](#_Toc439168878)

[4.6 2014年财务审计报告 31](#_Toc439168879)

[4.7投标人资格声明 32](#_Toc439168880)

[4.8制造厂商出具的授权函（如非原生产商提供） 33](#_Toc439168881)

[4.9投标人简介 34](#_Toc439168882)

[4.10投标人的其他证明文件 36](#_Toc439168883)

[五、对合同条款的响应一览表 36](#_Toc439168884)

[六、廉洁承诺书 37](#_Toc439168885)

[技术部分： 39](#_Toc439168886)

[一、技术响应一览表 39](#_Toc439168887)

[二、技术解决方案 40](#_Toc439168888)

[三、货物明细表 40](#_Toc439168889)

[四、供货方式 41](#_Toc439168890)

[五、合同执行计划 41](#_Toc439168891)

[六、交货进度表 42](#_Toc439168892)

[七、伴随服务 43](#_Toc439168893)

[八、采购人配合的条件 44](#_Toc439168894)

[九、售后服务承诺书 45](#_Toc439168895)

[十、其他资料 46](#_Toc439168896)

# 第一部分 投标邀请函

**广州广电计量检测股份有限公司**

**投标邀请函**

尊敬的投标者：

我们谨代表广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“我公司”），邀请合格投标人就广电计量上海实验室EMC测试系统及监控设备采购项目及有关服务提交密封投标。本次招标采用“邀请招标、平等投标、公开评标、择优定标”的原则，选择中标单位。

1. 发标时间：2016年12月09日
2. 招标编号：GDJL-16/12-111
3. 项目名称：广电计量上海实验室EMC测试系统及监控设备采购项目
4. 项目说明：

我公司加强实验室的检测手段及检验能力，特进行本次采购。

1. 招标设备名称及数量：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 仪器设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| 测试系统及监控设备 | / | 1套 |

\*备注：详细技术规范请参阅招标文件中的“用户需求书”。

6.本次招标为项目预招标，具体合同签署事宜待公司采购决议审核通过后方可确切执行。

7.交货地点：产品的使用地点

8.投标截止日：2016年12月28日

9.开标时间：公司内部约定

10.开标地点：广州广电计量检测股份有限公司

11.请收到招标书的投标人确认后将《第六部分 投标文件格式》中的**投标确认书**在2016年12月12日17:30前填写盖章签名后发到lihong@grgtest.com邮箱中。

12.有关此次招标邀请之事宜，可按下列地址以书面或传真的形式向我公司查询：

联系人：李女士

电话：（020）66830999-8359 传真：（020）38695185

邮箱：lihong@grgtest.com

地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦6楼 510656

招标人:广州广电计量检测股份有限公司

2016年12月09日

# 第二部分 投标人须知

## 投标人须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **编列内容** |
| 1 | 招标人 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 广电计量上海实验室EMC测试系统及监控设备采购项目 |
| 5 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 6 | **※保密要求** | 被邀请投标的厂商，无论是否参加投标都必须对本项目的所有招标文件严格保密，未经招标人书面允许不得以任何原因、任何方式向第三方透露。 |
| 7 | 招标文件的澄清 | 所有需要澄清的疑问应于投标截止时间10日前提出 |
| 8 | 标包划分 | 本项目不划分标包 |
| 9 | 联合体投标 | 不允许联合体投标 |
| 10 | 关于代理 | 本项目接受代理商投标。 |
| 11 | 货物要求 | （1）投标人必须具备生产或代理本项目设备的能力并具有相关资信。  （2）投标人所投标的仪器设备必须技术先进、功能完整、运行安全可靠  （3）招标人在后续供货产品检验中，如发现测试结果不符合投标人承诺的设备指标，招标人有权取消投标人中标资格、终止采购合同，并保留索赔权利。 |
|  | **※**交货期 | 必须满足的本项目交货期，投标人应根据“用户需求书”的相关要求制定仪器设备的供货时间（到货、安装、验收等） |
| 12 | **※**投标报价 | 投标报价为买方指定地点交货价，报价包括但不限于：   * + 1. 设备价格；     2. 安装费用；     3. 应缴纳的全部税费，如：关税、增值税、销售税和其它税；     4. 投标价应包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其它知识产权而需要向其他方支付的版权税。其他未尽事宜，详见报价表要求。   （5）付款方式为评标的内容之一，接受银行承兑汇票结算方式的投标方优先，请在报价表中注明是否接受银行承兑汇票结算方式。  （6）无论是报价表中的总价部分，还是税率部分，均是评标的内容之一。  （7）各项投标价格均以人民币报价。 |
| 13 | **※**报价详细要求 | 详细请见报价表 |
| 14 | 报价相关要求 | （1）报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。  （2）投标人应按照报价格式要求填报各项费用，且不应加入任何附加条件。不计入投标总价的费用，将作为单独评价因素对投标人的投标文件进行评估。  （3）如投标货物为进口商品，则必须是在中国海关完税的可合法销售的货物，并且在货物交付时应随货物提供海关完税的税单原件，供买方核实。  （4）**※投标人须严格按照本项目招标文件中报价格式等要求进行报价，报价格式中各项报表主要内容均必须填写，不得缺省或回避填写，否则评标委员会有权进行核增，按其他所有投标人相关有效报价中最高者作为其漏报项的报价，由此引起的后果由投标人承担。**  （5）**※投标人须严格按照招标文件的规定及报价格式进行报价并提供报价汇总表。** |
| 15 | 资质条件 | 见用户需求书 |
| 16 | 投标保证金 | 无 |
| 17 | 投标有效期 | 投标有效期：120天。 |
| 18 | 备选投标方案 | 本项目不允许提交备选投标方案 |
| 19 | 投标文件份数及封装要求 | 1.投标文件1式3份，1份正本和2份副本，投标人应将投标文件正本和所有的副本分开装订，且标明“正本”和“副本”字样。  2.按项目制作投标文件成册并胶装固定装订。  3.提供1套电子版，所有投标文件电子版必须拷贝在U盘，电子版内容需与投标文件纸质内容一致。  4.投标文件正本、副本和电子版应单独用信封密封封装并在封口加盖骑缝章，信封上注明“正本”、“副本”、“电子文件”、投标人名称、项目名称、招标编号。其中电子文件不做压缩处理、不留密码，所有文件用WORD或EXCEL格式处理。  5.报价商务技术三部分文件统一胶装成一册。  **6. 所有信封均应清楚标明：**  收件人地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦6楼  邮编：510656  收件人：广州广电计量检测股份有限公司 李红 收  招标编号：GDJL-16/12-111  投标项目：  投标人：  投标人联系方式：  投标人地址：  封面标注“2016年12月28日12:00前不得启封”字句 |
| 20 | 招标编号 | GDJL-16/12-111 |
| 21 | 投标截止时间 | 投标截止时间：2016年12月28日12时00分（北京时间） |
| 22 | 递交投标文件 | 递交投标文件地点：广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦6楼 |
| 23 | 开标 | 开标时间：2016年12月28日（北京时间）  开标地点：广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦6楼 |
| 24 | 资格审查 | 1. 本项目资格审查方式：资格后审。 2. 资格后审采用合格制。 3. ※资格后审不合格的投标人，由评标委员会对其投标作否决处理。 |
| 25 | 评标方法 | 综合评估法，其中价格占比50%，商务占比10%，技术占比40%。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。**（如综合得分且报价相同时，建议评标委员会根据如下原则确定中标候选人：按技术得分由高到低顺序排列决定，若技术得分也相同，按商务得分由高到低顺序排列决定，若技术、商务得分也相同时，由评标委员会投票决定推选中标候选人）。** |
| 26 | 签字或盖章要求 | 1. 投标文件中凡出现投标人单位落款的地方应盖单位公章。 2. 同时投标文件签字盖章必须满足以下其中一条规定： 3. 投标人的法定代表人（负责人）或其授权人逐页签字； 4. 投标文件加盖投标人单位骑缝章； 5. 投标文件均应逐页加盖投标人单位印章。   **请按上述要求制作投标文件，否则将导致投标文件无效。** |
| 27 | 网络与信息安全 | 投标人所提供的产品或服务，必须符合国家网络与信息安全的相关要求。 |
| 28 | 偏离 | **对招标文件中加“※”标明的关键条文的负偏离、保留或反对，将被认为是重大偏离，将导致投标被否决。** |
| 29 | **※保修维护** | 合同设备保质保用期为本项目验收合格后整机免费保修，保修期内如果设备出现故障，乙方应提供免费维修或更换。 |
| 30 | **其他** | 1.投标人递交的投标文件须真实的、正确的。如评审委员会发现投标文件中有弄虚作假，将作投标否决处理。  2.投标人提供的投标文件所有内容如有要求，均须原件备查，如在规定的时间内无法提供原件则视为弄虚作假行为。  3. 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件各方面都做出实质性响应的投标书将被拒绝。  4. 投标人应承担所有与编写投标书和参加投标的所有澄清的费用，不论投标的结果如何，我公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 |

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

## 2.1招标人及合同名称

2.1.1招标人名称：见投标人须知前附表。

2.1.2项目名称：见投标人须知前附表。

## 2.2招标文件的组成

第一部分 投标邀请函

第二部分 投标人须知

第三部分 合同条款

第四部分 用户需求书

第五部分 评标办法

第六部分 投标文件格式

## 2.3招标文件的澄清

2.3.1投标人要求对招标文件进行澄清，应以书面形式通知招标人。招标人对招标文件有必要澄清的问题以书面形式予以答复，同时将书面形式答复发给所有购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。所有关于招标文件的澄清均作为招标文件的补充部分。

2.3.2投标人在收到澄清后，应立即以书面形式确认收到该澄清。

2.3.3投标人要求澄清招标文件的截止时间，在投标人前附表中规定。

## 2.4招标文件的修改

2.4.1在招标文件要求提交投标文件截止时间前，招标人可以对招标文件进行修改。

2.4.2招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，投标人收到上述通知后，应立即以书面形式确认收到修改文件。

2.4.3为使投标人编写标书时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，我公司可自行决定酌情延长投标截止日期。

## 2.5投标文件的编写

投标人应按照招标文件的内容编写投标文件，并对招标文件做出实质性响应，凡属于非实质性响应或投标文件产生重大偏差均会造成投标被否决。凡属于细微偏差的将会由评标委员会做出不利于投标人的评审。

## 2.6投标文件的构成

**价格部分：**

投标报价表

**商务部分：**

1. 投标确认书
2. 法人身份证明书
3. 法人授权书
4. 投标人资格证明文件

4.1投标人营业执照复印件（加盖公章）

4.2投标人税务登记证书复印件（加盖公章）

4.3投标人的机构代码证复印件（加盖公章）

4.4企业资质证书

4.5银行信用等级证明

4.6 2014年、2015年财务审计报告及相关的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（必须提供由会计师事务所出具的完整版）

4.7投标人资格声明

4.8制造厂商出具的授权函

4.9投标人简介

4.10投标人的其他证明文件

1. 对合同条款的响应一览表
2. 廉洁承诺书

**技术部分：**

一、技术响应一览表

二、技术解决方案

三、货物明细表

四、供货方式

五、执行计划

六、交货进度表

七、伴随服务

八、采购人配合的条件

九、售后服务承诺书

十、其他资料

2.6.1投标书的价格部分按附后价格标格式编写；商务部分按附后商务标格式编写；技术部分按附后技术标格式编写。各部分的组成部分在格式中均有说明，投标人可按需要自行适当补充其他文件。

2.6.2技术部分

2.6.2.1对招标文件第四部分“用户需求书”的书面应答，包括但不限于技术描述、技术规范、技术参数、技术文件、图纸、安装介绍、工期安排和售后服务等；

2.6.2.2证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸和数据，包括：

1. 货物主要技术指标和性能的详细说明；
2. 招标文件第四部分“用户需求书”中规定的备品备件清单，包括货源、现行价格及详细说明；
3. 逐条对招标文件第四部分“用户需求书”进行评议，说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或说明与技术规格条文的偏差和例外；
4. 货物经权威测试机构检测的性能报告，获得的国优、部优荣誉证书及相关质量证书（复印件）等；
5. 货物和服务的使用用户一览表；
6. 货物选型样本、样品及有关技术资料和说明；
7. 具有的其他优势说明。

## 2.7关于优惠条件

投标人的优惠条件应该按照招标文件的要求进行报价，不符合要求的优惠报价将不被采纳。投标人优惠报价的数额，开标时也必须当众宣读。见前附表。

招标人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。

## 2.8关于不允许偏离的条款

2.8.1招标文件中的重要条款不允许偏离，如投标文件中对重要条款有偏离，则是投标人的风险。

2.8.2投标文件中技术参数、功能或其他内容优于用户需求部分不视作偏离，不构成废标，投标人对这种优于用户需求的情况必须单独说明。

## 2.9投标报价

**见前附表。**

## 2.10证明投标人合格和资格的文件

2.10.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

2.10.2投标人提交的合格性证明文件应符合招标文件要求。

2.10.3投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应符合招标文件要求，即

1. 如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式唯一授权；
2. 投标人必须具有独立的法人资格，提供营业执照（复印件加盖公章）；
3. 投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产和供货能力，包括为了履行服务进行人员配置的能力；
4. 投标人满足“投标人须知前附表”中列出的业绩要求；
5. 投标人应提供银行资信证明；
6. 具备有关授权代理人的资料和制造商的授权书（若投标人为代理商）。

2.9.4如确定投标人不能合格地履行合同，其投标将被拒绝。

## 2.11证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

2.11.1按照投标人须知规定，投标人应提交证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的文件，并作为其投标书的一部分。

2.11.2货物和服务合格性的证明文件应包括投标报价表中对货物和服务来源地的说明。

2.11.3证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸和数据，包括：

1. 货物主要技术指标和性能的详细说明；
2. 招标文件第四部分“用户需求书”中规定的备品备件清单，包括货源、现行价格及详细说明；
3. 逐条对招标文件第四部分“用户需求书”进行评议，说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或说明与技术规格条文的偏差和例外。

## 2.12知识产权和专利权

2.12.1投标人应保证，我公司在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

2.12.2投标价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

## 2.13投标文件的有效期

2.13.1投标有效期的具体时间见投标人须知前附表。在此期间，投标人不得要求撤回或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应投标。

2.13.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求。同意延长投标有效期的投标人不允许修改他的投标文件。

## 2.14投标文件的式样和签署

2.14.1投标人按本须知前附表的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表所述份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2.14.2投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人法定代表人或授权的代表人签署并盖单位章。

2.14.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代表人签字确认。

2.14.4投标文件每页要求由投标人或其授权的委托人签字或加盖骑缝章，投标文件中“投标一览表”等重要表格以及凡出现投标人单位落款的地方必须盖单位章。

## 2.15投标文件的密封和标记

**见前附表。**

## 2.16投标截止时间

2.16.1**投标人应将正本和所有副本，由投标人授权人于2016年12月28日12时前送达（寄达）我公司。**

2.16.2我司可通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，我公司和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 2.17投标文件的提交、送达

2.17.1投标人必须在投标须知前附表规定的截止时间内将投标文件提交至投标人须知前附表所述的单位和地址。

2.17.2招标人按投标须知第2.4的规定修改招标文件后，可以书面补充通知的方式，酌情推迟提交投标文件的截止时间。在上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止时间方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

2.17.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 2.18投标文件的接受、拒绝

我司有权在授予合同前的任何时候接受或拒绝任何投标，取消招标和拒绝所有投标的权利，并不对因此而受影响的投标者承担任何责任，也无义务通知投标者或向投标者说明采取以上行动的原因。

## 2.19投标文件的澄清

2.19.1为了便于检查、评估、比较标书，我公司将随时要求投标者就投标文件中有关问题进行澄清，投标者应给以积极配合。

2.19.2任何要求对邀请招标书进行澄清的投标者，均应以书面形式通知我公司。我公司对其在投标资料中所述投标截止期三天以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个领取邀请招标文件的投标者（答复中不包括问题的来源）。

## 2.20 关于划分标包

如果招标人划分标包，应在“投标人须知前附表”中列出，并列出投标人可以重复投标包的个数，一般每个标包响应的投标人也应满足三家以上。

对于划分有多个单项合同的招标项目，招标文件如果允许投标人为获得整个项目合同而提出优惠，评标委员会可以对投标人提出的整体优惠进行审查，以决定是否将招标项目作为一个整体合同授予中标人。将招标项目作为一个整体合同授予的，整体合同中标人的投标应当最有利于招标人。

## 2.21开标与决标

2.21.1本次招标采用邀请招标，通过公开招标，投标竞争，选择中标单位。

2.21.2本次招标将依据国家有关招投标的规定, 坚持平等投标，公开评标，择优定标的原则维护招投标双方的合法权益。

2.21.3由我公司相关专家组成评标委员会进行封闭式评标。开标后，评标委员会对各投标文件的符合性进行全面审查。经过审查后，对投标文件及投标方需要进一步澄清明确的技术、服务及报价等问题，将由评委会向投标方询标，投标方应按照招标方通知的时间、地点由法人代表或授权代表接受询标，并对评委会提出的问题作出解释和答复，但不得修改投标文件的实质性内容。其询标记录需要双方审阅后签字，即作为投标文件补充书，对投标方具有约束力。

2.21.4如评标委员会对投标文件进行审核后，认为某些包的所有标书均无法达到我公司的要求，我公司有权宣布此包废标，并不对因此而受影响的投标者承担任何责任，也无义务通知投标者或向投标者说明采取以上行动的原因。

2.21.5评标原则

（1）本招标采取综合评分法进行评标，将通过对价格、技术性能、交货期、付款条件、售后服务、资信及履约能力和其他优惠条件等全面分析综合评定，其中价格标评分占50％，商务评分占10%，技术标评分占40％；

（2）招标单位在评标结束后3天内电话或邮件通知中标单位和所有未中标的单位；

（3）招标单位拥有对此次招标的最终解释权。

## 2.22投标人中标的确定

在投标人综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。我公司将根据评标结果评定出第一、第二中标单位。

## 2.23中标通知

2.23.1在投标有效期满之前，由我公司向中标单位发出经核准的中标通知书。

2.23.2中标通知书将是合同的一个组成部分。

## 2.24签订合同

2.24.1我公司在通知第一中标人其投标已被接受的同时，向投标人寄送招标文件中规定的体现双方之间的所有协议的合同格式。

2.24.2第一中标单位在收到中标通知和合同格式后**5**天内，应派遣其授权代表在指定的时间、地点赴我公司商定与签署合同。

2.24.3如果第一中标单位没有按照上述第2.24.2条规定执行，或在合同的谈判时无法满足我公司招标书的要求，我公司将有权取消该中标决定。在此情况下，我公司将标授予第二中标人，或重新招标。

# 第三部分 合同条款

**合 同 条 款**

注：合同中注\*为不可偏离条款，如有偏离将可能导致废标。

**采购合同**

**合同编号：**

**采购人**：**广州广电计量检测股份有限公司 供应商**：

（以下称甲方）  （以下称乙方）

**地址：** **广州市天河区黄埔大道西平云路 地址：**

**163号**

根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方经过友好协商，签订本合同。

**第一条：合同标的** 乙方根据甲方需求提供下列货物：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 单价 | 数量 | 金额合计 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**第二条：合同总价款** 本合同项下货物总价款为 **￥元** **（大写： ）**人民币。（含17％的增值税及安装、调试、培训费等费用）

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

**第三条 质量保证**

1、乙方所提供的货物的质量技术规格应与本合同附件产品技术规格书等文件的标准相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方所提供的货物必须附有货物纸质版及电子版的使用说明书。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

**第四条 包装要求**

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。包装箱内必须附有装箱清单。装箱清单应明确标明随机的必备品、配件、工具数量。

**第五条 交货**

交货方式为乙方负责送货上门，交货期为在本合同签订后 内交货，交货地点为乙方送货到 ，收货人 ，货物运输及运输费用由乙方负责。乙方须在包装箱外表标注此套设备名称和规格型号，并标注总箱数与分箱序号，标注应明显清晰无误。

**第六条 售后服务**

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定履行售后服务。

2、所购货物由乙方提供 年的整机保修，保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算。乙方免费提供货物安装，调试服务。

3、乙方应在甲方发出电话或书面通知后2个工作日内提供售后服务。

4、保修期后的货物维护费用，乙方按成本收取。

**第七条 货款支付方式**

1、本合同项下所有款项以银行转账支付，合同签订后甲方向乙方支付货款的 ％作为定金，即人民币 ￥ 元（大写 ），货物到货并验收合格后甲方向乙方支付货款的 ％，即人民币 ￥ 元（大写 ）。

2、乙方应在到货验收后向甲方开出全部货款的增值税专用发票。

**第八条　违约责任**

1、如乙方不能按时交付货物，每逾期1天乙方向甲方支付合同总价5‰的违约金，但累计违约金总额不超过合同总价的5% 。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方因此拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金，并在甲方指定的限期内予以无偿更换。更换仅限于一次，如乙方更换后的产品仍不符合本合同约定，则甲方有权解除本合同并要求乙方承担本合同总额的5%作为违约金同时乙方应退还货款给甲方。

4、乙方未按本合同的规定提供售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任，但不代表免除乙方售后服务的义务。

5、乙方延迟交货超过两个月，甲方有权单方解除合同，乙方应返还已付货款并支付总货款5%违约金。

**第九条 争议的解决**

1、因货物的质量问题发生争议的，由双方协商指定一家国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定；如双方无法协商一致，则任何一方均可将货物指定一家国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。如鉴定符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；如鉴定不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

**第十条 合同生效及其他**

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式 肆 份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份，各份均具有等同的法律效力。

3、《产品技术规格书》/《产品清单》/产品技术要求为本合同附件，具有同等法律效力。

甲方（采购人）： （盖章） 乙方（供应商）： （盖章）

**广州广电计量检测股份有限公司**

电话：020-38699960 电话：

开户银行：中国工商银行广州员村支行 开户银行：

帐号：3602005329200039025 帐号：

单位地址：广州市天河区黄埔大道西 单位地址：

平云路163号

单位代表： （签章） 单位代表： （签章）

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

# 第四部分 用户需求书

## 4.1用户总体需求

### 4.1.1设备名称及数量

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 仪器设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| 测试系统及监控设备 | / | 1套 |

### 4.1.2特别提醒注意以下事项

4.1.2.1 在提供仪器仪表时，以满足公司所提供的标准为主，并达最佳配置。本文所述技术要求，应视为保证涉及运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，**一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。**

4.1.2.2在提供以上仪器设备时，必须提供以下设备证件：产品检测报告、合格证或商检证书。

4.1.2.3各种仪器仪表要**提供详细配置以及相关配件**，此项也为中标的重要条件之一。

4.1.2.4有关的仪器仪表要组织培训，请单列出详细培训计划，如需费用，请单列。

4.1.2.5有关仪器仪表如有软件，请配套齐全。

4.1.2.6请投标人根据自身实际情况报价和承诺相关的售后服务。

4.1.2.7若为代理商，请在提供代理厂家的产品时，必须提供有关厂家的代理证明。

4.1.2.8附件及零配件：投标人应提供备品、配件及附属部件（包括一般维修说明及易损件或消耗品名称、价格、更换的方法等）。要求投标人在投标文件中详细说明。

## 4.2说明

1、投标人应对货物的技术要求内容作出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于本招标文件要求的技术要求。对必须满足的内容，必须完全满足。对相应有差异的，则说明差异的内容。投标人必须在投标文件内一次性提供充足的资料（包括制造商提供的设备说明、彩页、照片等）以证明其提供的投标设备的技术性能和技术服务。

2、投标人应提交详细的分项报价。

3、技术要求涉及参数指标，投标人必须逐条进行答复或说明。其中标“\*”号的为关键技术参数，投标人如出现实质性偏离的将导致废标。

## 4.3仪器的配置与技术参数要求

# 一、概述

# 1.1设备安装地点：

本系统提供的设备将安装广电计量股份有限公司（以下简称广电计量）的上海新建实验室，设备接收地点将在广电计量指定上海实验室.

# 1.2 设备用途和要求：

本系统用于新建实验室的汽车零部件和汽车总成系统EMC测试，其中本系统包括国际标准CISPR25、ISO 11452-2/-4/-8/-9和企业标准TL81000-2016、GMW3097-2015、FMC1278、FCA CS-00054、PSA B21 7110E、VOLVO 31850329-004、Volvo REQ-043878/2、SMTC3800006-2015、Q/JLY J7110779B-2014、Q/JQ 3627、SJ-DQ-16-2011、BAS-582-2016、EQC-1204-2007、QJ/GAC 1523.029-2010、Q/FC-CC06-001A-2015、Q/ZTB 04.001-2014测试项目有RE-ALSE/CE-Voltage/CE-Current/ Magnetic Fieldsemission/ ALSE, Low-Frequency E- and H-Field/ RI/RI handy/MFI/BCI。

所有仪器工作环境温度范围：0℃-45℃

所有同轴射频仪器器件VSWR：＜2.0，阻抗50Ω

**二、供货范围**

投标方要详细列出以下测试设备的厂家和信号，不同测试项目同一型号设备数量（套）已合并在一起。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **测试项目** | **设备名称** | | **数量（台）** | **设备要求或推荐型号** | **用途** |
| 汽车：  RE/CE/CE-Current/ Magnetic Fieldsemission/ ALSE, Low-Frequency E- and H-Field | 单级天线 | | 1 | 包含9KHz-30MHz | RE |
| 双锥天线 | | 1 | 包含30MHz-200MHz | RE |
| 对数周期天线 | | 1 | 包含200MHz-1GHz | RE |
| 喇叭天线 | | 1 | 包含1GHz-6GHz | RE |
| 前置预放 | | 1 | 包含10kHz-1GHz | RE |
| 1 | 包含1GHz-6GHz | RE |
| 人工电源网络(LV) | | 2 | 200A | RE/CE |
| 人工电源网络(HV) | | 2 | 1000V  400A短时，250A连续 | RE/CE |
| 电流探头 | | 1~2 | 包含9k-320M | CE |
| 环天线 | | 4~6 | 包含1Hz-400MHz  至少包含但不限于：  12cm Coil  60cm Coil  100 cm2Isotropic magnetic field coil  13.3cm Coil  GMW3097小环天线（3.3.3.1.2节） | MFE |
| 衰减器 | | 4 | 3dB，6dB，10dB,20dB,2W |  |
| 天线架 | | 若干 | 根据天线选配 | RE至少2个 |
| 汽车：RI/RI handy/MFI | | 信号源 | 1 | 包含9kHz-6GHz | RI | |
| 功率计 | 1~2 | 包含9kHz-6GHz | RI | |
| 功率探头 | 2~4 | 包含80MHz-6GHz | RI | |
| 射频切换开关 | 若干 | 包含9KHz-6GHz | RI | |
| 场强探头 | 1 | 激光供电，包含9KHz-6GHz | RI | |
| 人工电源网络(LV) | 2 | 200A | RI | |
| 周期对数天线或喇叭天线 | 1 | 包含80MHz-1GHz | RI | |
| 喇叭天线 | 1~2 | 包含800MHz-6GHz  （含雷达波300V/m） | RI | |
| 手持天线 （汽车） | 1套 | 140MHz-5930MHz | RI handy | |
| 功率放大器  RI handy | 1~2 | 140MHz-6GHz | RI handy | |
| 任意信号发生器 | 1 | 包含DC，5Hz-150kHz | MFI | |
| 辐射环 | 1~2 | 包含DC，5Hz-150kHz | MFI | |
| 环传感器 | 1 | 包含DC，5Hz-150kHz | MFI | |
| 功放或电源 | 1~2 | 包含DC，5Hz-150kHz | MFI | |
| 电流探头 | 1 | 包含DC，5Hz-150kHz | MFI | |
| 高斯表 | 1 | DC磁场测量 | MFI | |
| 测试软件 | 1 | 汽车RI/RI handy/MFI |  | |
| 汽车：BCI | | 信号发生器 | 1 | 包含100kHz-400MHz AM/FM/PM | BCI | |
| 功率计 | 1 | 包含100kHz-400MHz | BCI | |
| 功率探头 | 3 | 包含100kHz-400MHz | BCI | |
| 电流注入钳 | 1 | 包含100KHz-400MHz | BCI | |
| 电流探头 | 1 | 包含100KHz-400MHz | BCI | |
| 校验夹具 | 1 | 符合标准ISO11452-4 | BCI | |
| 负载 | 1 | 50欧姆，50W | BCI | |
| 衰减器 | 2 | 6~10d**B**,150w  20dB，150W  各一个 | BCI | |
| 测试软件 | 1 | BCI | BCI | |
| 监控设备 | | 低频信号光纤转换器 | 1 | DC 20kHz | 监控模拟信号 | |
| 高频信号光纤转换器 | 1 | DC 1MHz | 监控数字信号 | |
| 视频信号光纤转换器 | 1 | DC 8MHz | 监控视频信号 | |
| 高速Can总线光纤转换器 | 1 | 500kHz | 监控高速can总线信号 | |
| 低速Can总线光纤转换器 | 1 | 125kHz | 监控低速can总线信号 | |
| Lin总线光纤转换器 | 1 | 20khz | 监控Lin总线信号 | |
| 静电保护光纤隔离器 | 1 | 静电测试专用 | 测静电时保护光纤转换器及陪试设备 | |
| 电流传感器 | 2 | 10A | 试验时监控和记录样品电流，可以有电流相关曲线 | |
| 电流探头 | 1 |  | 汽车车灯试验需要监控电流，同时需要保存电流曲线 | |
| AM/FM信号发生器 | 1 |  | 立体声输出AM和FM信号 | |
| 示波器 | 2 |  |  | |

注： 保证本系统正常运行，凡用于本系统集成所必须的设备、GPIB卡、射频线缆（包括与功放连接线缆）、光纤、转接头和辅助材料等，即使本协议未列出或列出数量不足，在项目实施过程中校准和测试时是不可缺少的，投标方应无偿补足。

# 三 测试系统技术参数及要求：

**3.1 基本要求：**

（1）设备应具有优良的功能和合理的配置，使用简便、用户界面友善，测量和控制精度高，试验结果重复性好，可靠性高，达到国际一流先进水平。

投标方提供的设备必须是全新的、未使用过的。

（2）投标方所提供的产品必须能够根据国际相关标准的变化及时、便捷地进行升级。

（3）投标方应对系统的正常运行提供长期的技术支持。

（4）提供详细方案说明和设备技术参数及图片

**3.2测试系统设备关键技术要求**

# 3.2.1 汽车RE/CE/CE-Current/MFE/ LF E-and H-Field测试系统关键技术要求

|  |  |
| --- | --- |
| **系统** | **主要指标** |
| **汽车：**  **RE/CE/CE-Current/MFE/LF E-andH-Field 测试系统** | 1. RE/CE/MFE测试   应用广电选用的接收机，测试系统背景噪音应满足低于测量限值6dB的要求，测试标准包含1.2节所有标准。  1.1接收天线：  频率范围覆盖：9kHz-5.925GHz  单级天线（9KHz-30MHz）、双锥天线（30MHz-200MHz）、对数周期天线（200MHz-1GHz)、喇叭天线（1GHz-6GHz)  满足CISPR16-1-4, CISPR25 Edition 3要求  1.2前置预放：  频率范围覆盖：9kHz-5.925GHz  供电方式：AC 220V  放大器增益：≥30dB  本底噪声：≤2.5dB。  1.3人工电源网络:  汽车电子人工电源网络（低压）： 频率范围覆盖：100KHz-200MHz 5μH/50 Ohm，200A，符合CISPR16-1-2,CISPR 25和ISO7637-2要求 带1uF电容切换，N头连接器，两个50欧姆阻抗。  汽车电子人工电源网络（高压）： 5μH/50 Ohm，400A，符合CISPR 25:2015要求，N头连接器，两个50欧姆阻抗,屏蔽性能: typ. > 100 dB。  1.4、电流探头:  频率范围覆盖：9kHz-320MHz  插入损耗: <-22 dB  N型接口或配备转接头  符合CISPR16-1-4要求  1.5、衰减器:  频率范围:DC-8G  3/6/10/20dB衰减，功率2W  N型接口或配备转接头  1.6、环天线:  频率范围：1Hz-400MHz  至少包含但不限于：  12cm Coil  60cm Coil  100 cm2 Isotropic magnetic field coil  13.3cm Coil  GMW3097小环天线（3.3.3.1.2节）  满足CISPR16-1-4要求  1.7、天线架:  根据3.2.1节测试系统的天线选配，高度可调，能保证天线高度能满足1.2节测试标准要求，能方便的更换天线极性。 |

# 3.2.2 汽车RI/RI handy/MFI抗扰度测试系统关键技术要求

|  |  |
| --- | --- |
| **系统** | **主要指标** |
| **汽车：RI测试系统** | 1. RI测试系统   应用广电选用的功放，测试系统满足1.2节所述标准测试场强要求。  1.1信号发生器  频率范围覆盖：80MHz-6GHz  输出功率范围：-120dBm到+10dBm  谐波：<-30dBc  非谐波抑制： -70dBc典型值  脉冲调制上升下降时间：<15ns  N型接口或配备转接头  支持AM/FM/PM调制  标配USB/LAN/GPIB等接口  具备反向功率保护  1.2功率计  频率范围覆盖：80MHz-6GHz  输入功率范围: -65dBm到+45dBm  测量前向功率、反向功率，支持峰值和平均值探头，面板上可显示读数。  N型接口或配备转接头  标配USB/LAN/GPIB等接口  1.3功率探头  频率范围覆盖：80MHz-6GHz  测量动态范围：-60dBm到+20dBm  测量不确定度：0.2dB  动态响应：< 1.2 µs  N型公头接口或配备转接头  1.4射频开关  频率范围覆盖：80MHz-6GHz  开关时间：<10ms  开关可切换次数：一千万次  插入损耗：＜0.5dB  通讯端口：USB/LAN/CAN  配置连锁功能、连接暗室门的连锁、连锁启动时信号发生器和功率放大器应自动关闭射频输出。  1.5场强计及电场探头  频率范围覆：盖80MHz-6GHz  测量动态范围：0.5-800V/m  测量响应时间：20ms  温度稳定性：+0.5dB（整个工作温度范围内）  传输方式：光纤通信；  探头XYZ三个轴向的测量均向性（isotropic）优于+/- 1dB  必须激光供电、不用充电。  具备过载保护  1.6人工电源网络:  汽车电子人工电源网络（低压）频率范围覆盖：100KHz-200MHz 5μH/50 Ohm，200A，符合CISPR 25和ISO7637-2要求 带1uF电容切换，N头连接器，两个50欧姆阻抗。  1.7抗扰度发射天线：  频率范围覆盖：80MHz-6GHz  周期对数天线或喇叭天线(80MHz-1GHz)  喇叭天线(1GHz-6GHz)  雷达波天线（1.2-1.4GHz/2.7-3.1GHz）  （如1G-6GHz喇叭天线能满足300V/m，则不用专门配置此天线）  极化：线性  增益：>8dBi  N型接口或配备转接头  1.8天线架  根据3.2.2节测试系统的天线选配,高度可调，能保证天线高度能满足1.2节测试标准要求，能方便的更换天线极性。 |
| **汽车：RI handy测试系统** | 1. RI handy测试系统   应用广电选用的功放，测试系统满足1.2节所述标准测试功率要求。  2.1信号发生器（与RI测试系统共用信号发生器）  2.2峰值功率探头  频率范围覆盖：140MHz-6GHz  测量动态范围：-60到+20dBm  测量不确定度：0.2dB  动态响应：<5ms  测量端口：N型公头接口或配备转接头  2.3射频开关  频率范围覆盖：140MHz–6GHz  开关时间：<10ms  开关切换次数：一千万次  插入损耗：＜0.5dB  通讯端口：USB/LAN/CAN  配置连锁功能、连接暗室门的连锁、连锁启动时信号发生器和功率放大器应自动关闭射频输出。  2.4双定向耦合器  耦合因子：>20dB  传输损耗：<0.5dB  方向系数：>18dB  2.5手持天线  频率范围覆盖：140MHz–6GHz  增益：-10到+2dBi  VSWR：＜1.5  N或BNC型接口或配备转接头  2.6RI handy功率放大器  满足1.2节所述标准测试场强要求（天线端输入净功率）：  140-360 Max.10W  360-800 Max.9W  800-1000 Max.20W  1000-1600 Max.8W  1600-2200 Max.10W  2200-5930 Max.2.5W  5850-5925 Max.20W增益平稳度：±3.0 dB  调制能力：PM  输入端口驻波：≤2  杂散：≤-50 dBc (不含谐波)  二次谐波：≤-20dBc  **内置或外置定向耦合器，提供正向功率和反向功率测量**  输入、输出阻抗: 50 Ohm，N型接口或配备转接头  具备过载保护、驻波、失配、过热等保护  通信端口：GPIB/LAN |
| **汽车：MFI测试系统** | 3 MFI测试系统  应用广电选用的功放，测试系统满足1.2节所述标准测试场强要求。  3.1任意信号发生器  频率范围覆盖：DC-1MHz  输出电压范围：5mVpp到10Vpp(50Ω输入阻抗)  相位噪声：<-115dBc/Hz  脉冲、扫频、门控、外触发  波形模式：正弦波、方波、脉冲、三角、锯齿、任意波等  调制能力：AM/FM/PM/PWM/FSK（内部和外部）  任意波形发生器：250MSa/s采样，14位，256K存储  标配电流隔离USB/LAN/RS-232/IEEE-488接口  信号输入输出端：50 Ohm，BNC型接口或配备转接头（具备短路保护）  具备存储/调出记忆  3.2功放  频率范围DC-1MHz  输出精度：<±1%  共模抑制比：>-58dB  信号输入输出端口：BNC型接口或配备转接头  具备过载、过流、过压、过热保护  满足1.2节所述标准MFI测试场强功率要求  3.3辐射环  频率范围：DC，5Hz-150kHz  线圈直径：120mm，20匝，  线径：2mm  满足1.2节所述标准MFI测试项目场强要求。  3.4环传感器：共1台  频率范围：DC，5Hz-150kHz  线圈直径：40mm，51匝,静电防护  满足1.2节所述标准MFI测试项目相关要求。  3.5电流探头  频率范围覆盖0Hz到1MHz  N或BNC型接口或配备转接头  满足1.2节所述标准MFI测试项目相关要求。  3.6磁强计  频率范围覆盖0Hz到1MHz  直流测量精度：±0.2%  测量分辨率：4¾ 位  测量模式：直流/交流测量模式  测量磁场能力：直流磁场、交流磁场、脉冲磁场、低频交流磁场等  通讯端口：USB/LAN  带继电器输出的报警功能  标配轴向/横向/柔性等标准探头支持热插拔，探头具有磁场线性补偿功能   1. 测试电脑   MS系统，主流配置，满足测试需要。 |
| **测试软件** | （1）软件兼容1.2节所述标准RI/RI handy/MFI测试项目等，测试过程全自动，同时也支持人工控制的单频点测试。  （2）支持测试场强校验  （3）支持AM/FM/PM调制方式。可以自动完成1.2节所述标准中规定的雷达脉冲测试。  （4）同一类型的仪器，软件可以支持至少主流三个品牌的硬件厂商。  （5）有方便的自动报告生成功能，用户可以方便的把需要的数据添加到报告栏中生成报告文件。  （6）单点校准测量 : 定期检查和确认系统是否符合标准，自动计算电场强度（AV/PK），前向功率，直观显示这段时期内系统的状况，确保系统保持在良好的工作状态。  （7）单点测量 :可自由选择校准过的频率进行单点测试，并且通过改变单点频率的场强，已确认测试样品抗扰度能力的阈值。  （8）抗干扰测试 : 在测试过程中，可以任意拖动光标至指定的频率点或者键盘输入的数值。所有测试点的功率放大器的测试输出电平（波形），实际需要电平（波形）以及实际场强电平必须同时显示在同一图形上。  （9） 测试时可以设置AM/FM/PM调制模式，并且应用到同一个频率范围或频率点上也可以自动运行这些不同调制的测量方式。  （10）对于AM调制，软件能够通过反馈“Feedback”或者计算信号源电平等方式，压缩和调整至相同电平的CW峰值电平。  （11）能够由接收机来检测功率放大器的谐波系数，主要用于检查功率放大器是否失去线性。  （12） 能够实时监控前向功率，并同校准时的前向功率进行比对，超过系统设定的差异时，自动报警（提醒）。  （13）在测试过程中，能够监控场强，能够将监控仪器信息（例如示波器、音频分析仪、频谱仪等）显示操控电脑上。  （14） 能够设定信号源的最高输出、保护功放。  （15） 辐射抗扰度测试后，记录与验证前向功率，反向功率与场强，并输出数据到EXCEL中分析。 |

# 3.2.3 BCI抗扰度测试系统技术要求

|  |  |
| --- | --- |
| **系统** | **主要指标** |
| **BCI测试系统** | 1、BCI测试系统  应用广电选用的功放，测试系统满足1.2节所述标准测试大电流要求。  满足100kHz-400MHz, 300mACW闭环法测试(1M-400MHz)。  1.1信号发生器  频率范围覆盖：100kHz到400MHz  输出功率范围：-120dBm到+13dBm  谐波：<-30dBc  非谐波抑制：<-60dBc  N型接口或配备转接头  支持AM/FM/PM调制  标配USB/LAN/GPIB等接口  具备反向功率保护  1.2功率计  频率范围覆盖：100kHz到400MHz  输入功率范围: -67dBm到+45dBm  测量前向功率、反向功率，可以支持峰值和平均值探头，面板上可显示读数。  N型接口或配备转接头  标配USB/LAN/GPIB等接口  1.3功率探头  频率范围覆盖100kHz到400MHz  测量动态范围-70到+23dBm  测量不确定度：0.2dB  动态响应：<5ms  N型公头接口或配备转接头  1.4电流注入钳  频率范围覆盖100kHz到400MHz, 满足1.2节所述标准要求。  功率承载能力：100W  插入损耗：<7dB  N型接口或配备转接头  1.5电流探头  频率范围覆盖100kHz到400MHz  最大信号电流：配合衰减器，能承受1.2节所述标准BCI最大电流  1.6校验夹具、负载  频率范围覆盖100kHz到400MHz, 满足ISO11452-4标准要求  N型接口或配备转接头  负载：50 Ohm 200W  1.7衰减器  频率范围100kHz-400MHz  20dB衰减，6dB衰减，功率150W  N型接口或配备转接头  1.8测试电脑  MS系统，主流配置，满足测试需要。 |
| **测试软件** | 1、软件兼容1.2节所述标准BCI测试项目，测试过程全自动，同时也支持人工控制的单频点测试。  2、支持闭环测试法和替代测试法。  3、支持AM/FM/PM调制方式的自动检波测量。  4、有方便的自动报告生成功能，用户可以方便的把需要的数据添加到报告栏中生成报告文件。  5、单点测量 :可自由选择校准过的频率进行单点测试，并且通过改变单点频率的注入电流强度，已确认测试样品抗扰度能力的阈值。  6、系统测试软件能控制系统硬件完成表中各个测试项目的自动校准和测试，测试结果由主控制台的终端输出（包括图形和表格两种方式），可根据用户需求出具检验报告，报告编制功能应予以开放，可由用户更改；供应商应提供交货时公开公布的最新版本的控制软件。  7、系统能够进行BCI注入探头自动校准（可以用频谱分析仪法，此次系统必须单独配置20dB衰减器保护频谱仪）。  8、在测定过程中，可以任意调动频率点或自由选择频率点进行测试(可以任意拖动光标至指定的频率点)；可以指定频率点测试或步进频率点测试。测试失败时，软件能够记录出错点，能够标记出错点信息，包括电平、频率等关键信息。  9、在测试过程中，能够监控注入电流，能够将监控仪器信息（例如示波器、音频分析仪、频谱仪等）显示操控电脑上。  10、可以限制信号源输出，保护注入探头。  11、可以自动比较不同时间段校准因子的变化以达到观察系统稳定性的目的。  可以把注入探头校准后的因子输送至Excel进行分析。 |

**3.2.4 监控设备及实验室测试附件**

|  |  |
| --- | --- |
| **主要设备** | **主要指标** |
| 音视频移动监控设备 | 辐射发射低于 1.2节所述标准要求10dB以上，抗干扰能承受1.2节所述标准中抗扰度项目的干扰要求。  视频和音频信号通过全双工的光纤传输  摄像头电源供电或电池供电14A，电池供电需可充电，每次充电使用10小时以上，  摄像头20倍光学变焦分辨率，可变的镜头变倍控制速度。  带控制云台，变速可调，可控制摄像头平移、俯仰；平移/俯仰速度；变倍、聚焦、光圈等。  1套32’LCD高质量监视器。  带光纤、固定装置如三角架和支架等。 |
| 低频信号光纤转换器 | 1台 DC 20kHz 监控模拟信号  辐射骚扰满⾜ CISPR25 最低限再低 6dB 的要求  能承受1.2节所述标准中抗扰度项目的干扰  信号带宽：DC-20Hz  输入范围：±16/±32/±48V DC  配置两独立总线通道  具备过载保护  电池供电需可充电，每次充电使用100小时以上 |
| 高频信号光纤转换器 | 1台 DC 1MHz 监控数字信号  辐射骚扰满⾜ CISPR25 最低限再低 6dB 的要求  能承受1.2节所述标准中抗扰度项目的干扰  信号带宽：DC-1MHz  输入范围：±8/±16/±48V DC  输出范围：±4/±8/±16V DC  具备过载保护  电池供电需可充电，每次充电使用25小时以上 |
| 视频信号光纤转换器 | 1台 DC 8MHz 监控视频信号  辐射骚扰满⾜ CISPR25 最低限再低 6dB 的要求  能承受1.2节所述标准中抗扰度项目的干扰  信号带宽：DC-8MHz  输入端阻抗：75 Ω/100 Ω /2kΩ  输出端阻抗：75 Ω（平衡和非平衡）  具备过载保护  电池供电需可充电，每次充电使用11小时以上 |
| 高速Can总线光纤转换器 | 1台 500kHz 监控高速can总线信号  数据传输协议满足ISO 11898-2总线协议  辐射骚扰满⾜ CISPR25 最低限再低 6dB 的要求  能承受1.2节所述标准中抗扰度项目的干扰  传输速率：1Mbps  配置两独立总线通道  电池供电需可充电，每次充电使用30小时以上 |
| 低速Can总线光纤转换器 | 1台 125kHz 监控低速can总线信号  数据传输协议满足ISO 11898-3总线协议  辐射骚扰满⾜ CISPR25 最低限再低 6dB 的要求  能承受1.2节所述标准中抗扰度项目的干扰  传输速率：125kbps  配置两独立总线通道  电池供电需可充电，每次充电使用30小时以上 |
| Lin总线光纤转换器 | 1台 20KHz 监控Lin总线信号  数据传输协议满足ISO 9141总线协议  辐射骚扰满⾜ CISPR25 最低限再低 6dB 的要求  能承受1.2节所述标准中抗扰度项目的干扰  传输速率：20kbps  配置两独立总线通道  电池供电需可充电，每次充电使用30小时以上 |
| 静电保护光纤隔离器 | 1台 测静电时保护光纤转换器及陪试设备  兼容3.2.4中所述高速Can/低速Can/Lin总线/FlexRay 总线  总线接头：输出端9-pin Sub-D（阳性），输入端9-pin Sub-D（阴性）  能承受1.2节所述标准中ESD项目的干扰 |
| 电流传感器 | 2台 10A 试验时监控和记录样品电流，可以有电流相关曲线  测量精度：100µA  能承受1.2节所述标准中抗扰度项目的干扰  电池供电需可充电（支持USB充电），每次充电使用24小时以上 |
| 电流探头 | 1台 汽车车灯试验需要监控电流，同时需要保存电流曲线  能承受1.2节所述标准中抗扰度项目的干扰  电池供电需可充电，每次充电使用24小时以上 |
| AM/FM信号发生器 | 1台 立体声输出AM和FM信号  输出阻抗 50Ω, VSWR<1.2  谐波 ≤-30dBc  FM调制范围0-100KHz，失真<0.06%  AM调制0-80%，失真<0.65%  立体声分离 ≥50dB |
| 示波器 | 2台  4通道 500MHz带宽 最高采样率5 Gs/s, 4通道 1GHz 带宽 最高采样率5 Gs/s |

**注：①上述的所有有源设备能够在中国大陆的公用电网中正常工作。**

**②测试设备必须附带1套操作手册。**

**③上述设备除特别声明以外，保修期至少为5年。**

**3.2.5其它配置**

|  |  |
| --- | --- |
| **主要设备** | **主要指标** |
| 测试软件：  汽车RE/CE/CE-Current/MFE/LF E-and H-Field | 1、软件兼容1.2节所述标准测试项目，用户可以根据标准设定限值、测试频率、检波器、带宽、测量时间、解调、衰减及测试系统中仪器设备选用配置。  2、可以和EMC测试系统以及测试接收机结合使用  3、所有测试程序中均具有菜单引导，直观的用户提示（虚拟仪器），可以进行辅助安装和配置  4、测量频率、检波器、带宽、测量时间、解调或RF衰减都可以在测试过程中改变。  5、控制器可以启动、暂停和结束频率扫描。频率扫描完成后（扫描模式中）可以使用缩放功能，对频率轴进行缩放。在暂停和完成的频率扫描中（扫描模式下）具有“峰值标记”和“将接收机调到标记频率”的功能。  6、图形化显示扫描数据，并具有自动数据缩减功能，在辅助缩放功能的协助下，可以在很小的频率范围内进行扫描，单次测量结果可以在单独的结果列表中输入，也可以在图形中以一条单独的曲线来代表。  7、通过可选择合格限值和可选择子频段数或峰值进行自动峰值搜索，并可以修改自动生成的峰值列表，在扫描图形中标记峰值并以列表形式同步显示。  8、用户可以选择全自动测量或半自动测量（用户协助）进行终测，可以通过点击鼠标可将测试结果传输到峰值列表，并在屏幕中显示。  9、测试界面中测试目录包括了所有的测试结果和相关测试模板，通过测试结果可以追溯到所采用的设置，从而可以获得可靠的重复测试。  10、有方便的自动生成测试报告功能，报告版面设计可以存储为模板的形式，可以打印输出PDF,RTF,HTML文件，用户可以方便的把需要的数据添加到报告栏中生成报告文件。报告配置中文件头、图形、表格和测试模板都可以配置和管理。  11、具有在线帮助指引 |
| 磁场抗扰度辐射环 | 150K-1MHz，满足Volvo测试要求 |
| 矢量网络分析仪 | 频率范围覆盖：140MHz-6GHz  动态范围：最高123dB  频率分辨率：1Hz  功率输出范围：–60 dBm to ～10 dBm  测量带宽：10 Hz 到500 kHz  标配信号解调带宽20 MHz  输出谐波：–35 dBc  输出杂散：–40 dBc  输入负载匹配：> 14 dB  输入端内置衰减器：0 dB到30 dB  可承受最大输入功率：+27 dBm  可承受最大输入电压：30V DC  可承受最大输入脉冲电压：150V  可承受最大输入脉冲能量：10mWs  支持坏点测试和时域分析  输入阻抗：50Ω N或配备转接头  标配USB/LAN等接口  可选配电池供电 |
| LVDS光纤转换器 | 1台 LVDS专用 监控LVDS信号  辐射骚扰满⾜ CISPR25 最低限再低 6dB 的要求  能承受1.2节所述标准中抗扰度项目的干扰  配置两独立总线通道  电池供电需可充电，每次充电使用30小时以上 |
| FlexRay 总线光纤转换器 | 1 台 10MHz 监控FlexRay 总线信号  数据传输协议满足ISO 17458总线协议  辐射骚扰满⾜ CISPR25 最低限再低 6dB 的要求  能承受1.2节所述标准中抗扰度项目的干扰  传输速率：1Mbps  配置两独立总线通道  电池供电需可充电，每次充电使用40小时以上 |
| 音频分析仪 | 1台 汽车多媒体输出监控  支持所有通道同时进行FFT分析  支持模拟和数字音频输出和输入接口  数字音频接口（AES/EBU,S/P DIF, I2S）  支持模拟和数字音频输出和输入接口  标配GPIB/LAN/USB/DVI-D接口 |

# 四、安装、调试和培训

**4.1 安装和调试**

广电计量指定现场的安装和调试，设备投标方派技术熟练的机械、电气及自动化控制方面的工程师按签订的安装调试方案进行安装，期间广电计量配合安装调试工作。

**4.2 培训**

培训内容至少包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 培训内容 |
| 1 | 测试系统及组件的工作原理和使用 |
| 2 | 试验场地和测试系统的校验 |
| 3 | 测试系统日常使用主要事项、维护和保养，以及测试系统一般故障排除 |

1. **设备验收**

5.1 本系统所提供的设备及监控设备应满足相关标准的计量技术指标要求。

5.2 本系统提供设备用于测试对外辐射和传导的本底噪音比1.2节所述标准限值低6dB以上。

5.3 汽车RE/CE/CE-Current/MFE/LF E-and H-Field发射测试软件需满足条款3.2.1要求；RI/RI handy/MFI抗扰度测试软件需满足条款3.2.2要求；BCI抗扰度测试测试软件需满足条款3.2.3 要求。

5.4 抗扰度测试系统配合功率放大器后，能够完成按照汽车标准ISO11452-2/-4/-8/-9的RI/RI handy/MFI/BCI实验和校准。本系统辐射抗扰度RI目标要求在频率80MHz-200MHz达到100V/m，200MHz-3.2GHz达到200V/m, 3.2GHz-3.4GHz达到140V/m, 3.4GHz-6GHz达到100V/m；BCI抗扰度目标要求在频率0.1-1MHz达到200mA，1-400MHz达到300mA；RI handy抗扰度目标要求在频率140MHz-2.7GHz达到25W,在2.7GHz-5.925GHz达到20W,在5.925GHz-5.93GHz 达到1W；MFI抗扰度目标要求在频率0Hz-1MHz达到2400A/m。

5.5 用于抗扰度测试及监控设备应能经受200V/m连续波和300V/m雷达脉冲，以及大电流注入闭环法300mA测试要求。

# 第五部分 评标办法

## 5.1综合评估法

价格占比50%，商务占比10%，技术占比40%。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。**（如综合得分且报价相同时，建议评标委员会根据如下原则确定中标候选人：按技术得分由高到低顺序排列决定，若技术得分也相同，按商务得分由高到低顺序排列决定，若技术、商务得分也相同时，由评标委员会投票决定推选中标候选人）。**

## 5.2中标候选人推荐原则

评标委员会将按照综合得分由高到低排序推荐两名中标候选人。

## 5.3评标程序

### 5.3.1初步评审

5.3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

5.3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

5.3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 5.3.2 详细评审

5.3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章价格商务规定的评审因素和分值对价格商务部分计算出得分A；

（2）按本章技术规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

5.3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.3.2.3 投标人得分=A+B。

### 5.3.3 投标文件的澄清和补正

5.3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5.3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

**5.3.4 评标结果**

5.3.4.1除第二部分“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

5.3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 5.4如发现下列情况之一的，将按否决投标处理：

**(投标人不得要求通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。)**

**5.4.1被暂停或取消投标资格的；财产被接管或冻结的；在最近三年内有骗取中标或严重违约的；**

**5.4.2超出经营范围投标的；**

**5.4.3企业资质条件证明文件不全的；**

**5.4.4业绩不满足招标文件要求的；**

**5.4.5投标文件签字盖章要求没有按照招标文件要求的；**

**5.4.6投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；**

**5.4.7明显不符合技术规格、技术标准的要求；**

**5.4.8投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；**

**5.4.9投标文件附有招标人不能接受的条件；**

**5.4.10不符合招标文件中规定的其他实质性要求。**

## 5.5本项目非实质性要求和条件的处理

本项目非实质性的要求和条件允许存在偏差/偏离。评标委员会将根据招标文件规定的评分标准，对相关偏差/偏离进行评审。

## 5.6评分标准

**资格后审表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **评审因素** | **评审标准** |
| 资格评审标准 | 资质要求 | 1. 具备营业执照； 2. 具备组织机构代码证； 3. 具备税务登记证； 4. 具备2014.2015年财务审计报告及财务报表，资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表 5. 制造商的授权书（若投标人为代理商） |
| 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 法人代表证明书及法人授权书 | 提供有效的法人代表证明书（如有法人授权书的，一并提供），且有身份证复印件 |
| 偏离条款 | 对招标文件中的重要条款不存在负偏离 |
| 投标文件的签署和盖章 | 投标文件中凡出现投标人单位落款的地方应盖单位公章，如使用依照国家行政部门要求已备案的投标专用章、业务专用章的，应提供所使用印章的合法备案证明（复印件需加盖公章）。同时投标文件签字盖章必须符合以下其中一种： 1) 投标人的法定代表人（负责人）或其授权的代理人逐页签字； 2) 加盖投标人单位骑缝章； 3) 逐页加盖投标人单位印章。 |
|
|
|
|  | 条款内容 | **编列内容** |
|  | 分值构成  (总分100分) | **技术部分：40分，商务部分：10分**  **价格部分：50分** |

**详细评分表：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、价格商务评分项目（百分制） | | |
| 序号 | 类别 | 分数 |
| 1 | 价格 | 65分 |
| 2 | 支付方式 | 10分 |
| 3 | 合同条款响应 | 5分 |
| 4 | 投标人财务状况 | 5分 |
| 5 | 投标方资信履约能力 | 5分 |
| 6 | 其他 | 10分 |
| 合计 |  | 100分 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、技术评分项目（百分制） | | |
| 序号 | 类别 | 分数 |
| 1 | 设备的技术参数、性能、材质的符合性 | 35分 |
| 2 | 设备的先进性和可靠性 | 15分 |
| 3 | 品牌度 | 10分 |
| 4 | 售后服务 | 10分 |
| 5 | 供货期 | 10分 |
| 6 | 保修期 | 10分 |
| 7 | 其他 | 10分 |
| 合计 |  | 100分 |

# 第六部分 投标文件格式

**（项目名称）招标**

投标文件

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

\_\_\_ 年 月 日

**目录：**

**一、投标确认书**

**价格部分：**

投标报价表

**商务部分：**

1. 投标函
2. 法人身份证明书
3. 法人授权书
4. 投标人资格证明文件

4.1投标人营业执照复印件（加盖公章）

4.2投标人税务登记证书复印件（加盖公章）

4.3投标人的机构代码证复印件（加盖公章）

4.4投标人资格声明

4.5制造厂商出具的授权函

4.6投标人简介

4.7业绩情况表（必须提供）

4.8投标人的其他资格证明文件

五、对合同条款的响应一览表

六、廉洁承诺书

**技术部分：**

一、技术响应一览表

二、技术解决方案

三、货物明细表

四、供货方式

五、执行计划

六、交货进度表

七、伴随服务

八、采购人配合的条件

九、售后服务承诺书

# 投标确认书

致：广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦6楼广州广电计量检测股份有限公司 李红女士 收

邮政编码：510656

电话：（020）66830999 传真：（020）38695185

招标编号：GDJL-16/12-111

项目名称：广电计量上海实验室EMC测试系统及监控设备采购项目

我们确认收到招标编号为：GDJL-16/12-111的招标文件书，我们在此用“√”表明了对此邀请招标的意向：

\*我们愿意按要求投标 。

\*我们谢绝你们的招标邀请 。

谢绝招标理由：

我公司承诺对此标书内容进行保密

我们负责此项工作的是

传真： 电话： 手机号：

投标者名称： （加盖单位印章）

地址：

邮编：

致礼！

（签名和职务）

# 价格部分：

## 格式1：投标报价表

项目名称： 货币单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备  名称 | 规格型号 | 设备数量 | 交货时间(天) | 设备单价 | 交货到指定地点（包括安装到指定位置）的含税总价 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **总价： XXX元**  **大写：XXX** | | | | | | |
| 我公司接受/不接受银行承兑汇票的结算方式。**（请选择）** | | | | | | |

说明：1、报价为总到货价，各项费用请分别在表中列出。

2、另列出各种仪器仪表相关配件的价格。

3、如果总价与单价不符，以单价为准。

4、投标人应按用户需求书中的要求逐项报价，报价应含设备安装到指定位置的含税价。

5、设备名称、数量应符合招标文件第四部分“用户需求书”的要求。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

# 商务部分：

## 一、投标函

**投 标 函**

致:**广州广电计量检测股份有限公司**

我方确认收到贵方提供的采购项目货物及服务的招标文件的全部内容，我方： (投标人名称)作为投标者正式授权 (授权代表全名，职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本1份，副本 2 份，投标文件包括如下等内容：

**一、价格部分：**

1、投标报价表

**二、商务部分：**

1、投标函

1. 法定代表人身份证明书

3、法人授权书

4、投标人资格证明文件

4.1投标人营业执照复印件（加盖公章）

4.2投标人税务登记证书复印件（加盖公章）

4.3投标人的机构代码证复印件（加盖公章）

4.4企业资质证书

4.5银行资信等级证明

4.6 2013.2014年财务审计报告及资产负债、利润表、现金流量表、所有者权益变动表

4.7投标人资格声明

4.8制造厂商出具的授权函

4.9投标人简介

4.10投标人的其他证明文件

5、对合同条款的响应一览表

6、廉洁承诺书

**三、技术部分：**

1、技术响应一览表

2、技术解决方案

3、货物明细表

4、供货方式

5、执行计划

6、交货进度表

7、伴随服务

8、采购人配合的条件

9、售后服务承诺书

10、其他资料

并在投标书内附有相应各部分内容的电子文件一套（以U盘形式）。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加贵方仪器设备招标的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价 元（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期为开标日起的 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（八） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

地 址：

电 话：

传 真：

代表姓名：

职 务：

投标人（公章）：

投标人地址：

授权代表姓名（签名或盖章）：

日 期：

## 二、法定代表人身份证明书

致：广州广电计量检测股份有限公司

本证明书声明： （法定代表人姓名、职务）为本公司的法定代表人。

特此证明。

**附：法人身份证复印件**

投标人名称（公章）

投标人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职　　　务：

日 期：

## 三、法人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为 的 （项目名称）项目的货物和服务的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

**附：投标人代表身份证复印件**

法定代表签字人签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：

日期：

投标人代表（被授权人）签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：

日期：

## 四、投标人资格证明文件

### 4.1投标人营业执照复印件（加盖公章）

### 4.2企业资质证书

### 4.3 2014、 2015年财务审计报告及资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表

### 4.4 投标人认为需要提交的其它投标资料

### 4.7投标人资格声明

**投标人资格声明**

1. 名称及概况：
   1. 投标人名称：
   2. 总部地址：

传真： 电话：

* 1. 成立或注册日期：
  2. 实收资本：
  3. 近三年财务报表
     1. 固定资产：
     2. 流动资产：
     3. 短期负债：
     4. 长期负债：
     5. 资产负债率：
     6. 营业总额：
     7. 利润总额：
  4. 主要负责人姓名：
  5. 制造厂家在中国的代表的姓名和地址（如有的话）：

1. 近3年的年营业额：
2. 近3年该货物主要销售给国内、国外主要客户的名称和地址：
3. 过去3年向中国公司提供的投标货物情况清单（如有的话）：
4. 有关开户银行的名称和地址：
5. 其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

（授权代表签字）：

（授权代表打印姓名）

授权代表职务：

日期： 年 月 日

传真号码：

电话号码：

### 4.8制造厂商出具的授权函（如非原生产商提供）

致：广州广电计量检测股份有限公司

（制造厂商名称）是按（国家名称）的法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的（货物名称、品牌、型号）代理人进行下列有效的活动：

1. 代表我方在中华人民共和国办理贵方第GDJL-16/12-111号的采购项目要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。
2. 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。
3. 我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的是事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于 年 月 日签署文件，（贸易公司名称）于 年 月 日接受此件，以此为证。

贸易公司名称： 出具授权书的制造厂商名称：

正式授权签字的代表姓名： 正式授权签字的代表姓名：

职务和部门： 职务和部门：

公章： 公章：

日期： 日期：

### 4.9投标人简介

包括但不限于公司简介、组织架构、人员情况、服务网点、业绩情况等内容。

#### 表1：投标人基本信息表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表1 投标人基本信息**　　　　　　　　填报时间： | | | | | | |
| **企业信息** | 公司名称 |  | | | | |
| 注册时间 |  | 注册号码 |  | 组织 机构代码 |  |
| 营业期限 |  | 经营范围 |  | | |
| 注册资金（万元） |  | 固定资产总值（万元） |  | 资产净值（万元） |  |
| 员工 总人数 |  | 管理 人员人数 |  | 生产服务 人员人数 |  |
| 研发 人员人数 |  | 其他 人员人数 |  |
| 公司概况 （简要描述，200字以内) |  | | | | |
| **联系方式** | 注册 地址 |  | | | 邮编 |  |
| 通信 地址 |  | | | 邮编 |  |
| 办公 地址 |  | | | 邮编 |  |
| 法定 代表人 |  | 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 指定联系人姓名 |  | 移动电话 |  | 传真 |  |
| 固定电话 |  | 电子邮件 |  |
| 公司网站 |  | | | | |

#### 表2：投标人业绩情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表2：2013年-2015年类似项目业绩汇总表** | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 合同编号 | 金额（万元） | 合同签订日期 | 最终用户（建设单位）名称 | 联系人 | 联系方式 | 合同关键页复印件索引 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **销售业绩合计（人民币万元）：XXX** | | | | | | | | |

备注：

1. 以上业绩表内容，必须真实可靠，如有弄虚作假，将取消参选资格。
2. 业绩需提供合同关键页复印件（包含但不限于合同首页、合同签订金额页、合同签字页、合同清单）。
3. 买方名称：如购买单位不是直接使用单位，而只是采购代理，最终用户填写“建设单位”。
4. 通过代理销售的业绩，必须提供代理商与最终用户采购合同、生产商与代理商供货合同关键页复印件及相关票据证明材料，业绩证明材料不全无法确定为生产商产品的业绩，不予认可。
5. 业绩是指招标文件规定的销售业绩，投标人如提供包含其他类产品的合同，需单独列出其中的相关销售金额，其他非相关业绩不予统计。

#### 表3：近三年严重违约情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表3 近三年严重违约情况** | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **项目实施用户** | **项目实施地** | **项目实施年份** | **违约情况** | **处理结果** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

### 4.10投标人的其他证明文件

投标人认为需提交的其他资格证明文件。

## 五、对合同条款的响应一览表

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同条款条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| 1 | 技术要求 |  |  |  |
| 2 | 合同设备的包装、交货、安装及验收 |  |  |  |
| 3 | 质量保证及售后服务 |  |  |  |
| 4 | 付款办法 |  |  |  |
| 5 | 技术服务 |  |  |  |
| 6 | 不可抗力 |  |  |  |
| 7 | 索赔 |  |  |  |
| 8 | 违约与处罚 |  |  |  |
| 9 | 合同终止 |  |  |  |
| 10 | 法律诉讼 |  |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |

备注：1、 投标人必须对应招标文件的第三部分合同条款逐条应答并按要求填写下表。

2、 对完全响应的条目在下表相应列中标注“O”，对有偏离的条目在下表相应列中标注“X”。

投标人（公章）：

投标人授权代表签名字：

职务：

日期：

## 六、廉洁承诺书

**廉洁保证承诺书**

承诺方（商品及服务供应方）：

为维护客户及承诺方之权益及形象，达到交易公平及透明之目的，承诺方同意与采购方往来时谨守下列承诺：

一、承诺方保证：

1、承诺方及其员工不得以任何方式、名义、直接或间接，于洽谈交易前或交易后向采购方承办人员、其主管或其关系人(包括但不限于采购方承办人员之直系或旁系血亲、姻亲、男女朋友，或有利害关系来往之朋友或法人等)馈送金钱、红包、礼品、邀宴，或提供佣金、分红、配股、招待旅游、私下另外交易等不正当方法洽谈采购往来或办理验收事宜。承诺方对其所属员工应负连带赔偿责任。

2、承诺方不得为自己或他人的利益，直接或间接唆使或利诱采购方承办人员或其主管违背其职务。

3、如采购方承办人员或其主管对承诺方提出任何私人要求或要挟时，承诺方承诺将拒绝此类要求，并直接提报采购方最高管理阶层知悉，并提供相关具体事证以协助查明。

4、承诺方保证不虚报产品或服务价格及质量，并保证提供采购方最优惠价格，若承诺方对其他厂商提供相同产品或服务，而较低于与采购方主合同价格且无正当理由，采购方得自动扣除其差价。

二、违约责任：

1、承诺方违反本合同之任何约定，视同严重违约，采购方可立即停止、终止或解除与承诺方正在商议或已签定之任何交易合同，采购方并得停止向承诺方之一切采购行为及付款。

2、依前款停止、终止、解除主合同时，视为因可归责于承诺方之事由，采购方不必负担其他法律法规或合同之责任，承诺方应支付主合同总金额之百分之五十，或人民币十万元以上一佰万元以下作为惩罚性违约金（由采购方选择），采购方若有其他损失，并愿另外赔偿。

3、采购方可依情节轻重，将承诺方移送司法机关处理，追诉刑事上背信责任，并向公众及媒体公布承诺方公司名称及违约情事。

三、管辖：双方当事人因本承诺书产生一切诉讼，双方同意以「广州市天河人民法院」为管辖法院。

四、本承诺书之签署人必须为承诺方公司经理级以上人员，并确实受有委托代理权限，否则该签署人应与其公司共同承担连带责任。

承诺方（公章）：

代表人签署：

日期： 年 月 日

# 技术部分：

**[说明]**投标人应按照招标文件的要求，根据《用户需求书》通用要求、专用要求内容做出全面响应。其内容应包括但不限于本格式内各项要求。对必须响应的内容，必须完全响应，不允许有任何差异，对响应有差异的内容，在差异简述栏中提出说明和优化建议。

## 一、技术响应一览表

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 招标要求技术参数 | 投标技术参数 | 是否 偏离 | 偏离情况 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

备注：1、投标人应详细描述本次投标货物的技术参数、配置内容、并说明与用户需求书的偏离程度。

**2、具体内容可参照《第四部分用户需求书》所列逐条描述。**

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

## 二、技术解决方案

本部分内容由投标人根据邀请招标书技术参数的要求自行编撰。

## 三、货物明细表

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 制造商 | 原产国 | 单位 | 数量 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：投标人必须根据用户需求书的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

## 四、供货方式

投标人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

## 五、合同执行计划

**合同执行计划（投标人应详细描述中标后具体的履行合同时间计划）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 所需时间（天） | 备注 |
| 1 | 合同签订阶段 |  |  |
| 2 | 货物出厂与运输交货阶段 |  |  |
| 3 | 安装、调试阶段 |  |  |
| 4 | 验收 |  |  |
| 5 | 质量保障 |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

## 六、交货进度表

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单件重量 | 发运地 | 到货地 | 运输  方式 | 交货时间 |
| 1 |  |  |  |  |  | 卖方指定地点 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 卖方指定地点 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 卖方指定地点 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 卖方指定地点 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本表序号应与供货一览表序号相一致。

2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

## 七、伴随服务

投标人应详细描述所投标货物的安装、调试及检验、验收、培训等事项（方法、规程及投标人的责任义务等），提出所执行的标准、规范。

项目名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 时间安排 | 具体方案内容 |
| 安装 |  |  |
| 调试 |  |  |
| 验收 |  |  |
| 培训 |  |  |
| ---- |  |  |

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

## 八、采购人配合的条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。

|  |  |
| --- | --- |
| 工作内容 | 时间 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ---- |  |

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

## 九、售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 对用户的人员培训及费用；

4. 制造商是否建立专门的售后服务机构；

5. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

6. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等；

|  |  |
| --- | --- |
| 三包说明 | 提供货物三包服务 |
| 安装调试 |  |
| 优惠政策 |  |
| 培训事项 |  |
| 售后技术  维护服务 |  |
| 保修年限 |  |
| 故障处理 |  |
| 维修事项 |  |
| 其他 |  |

7.消耗品的后期供应：不高于投标文件报价水平。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

## 十、其他资料

投标人认为应该提供的其他资料文件。