企业采购

竞争性谈判文件

采购项目名称：广电计量大厦B8栋物业服务项目

采   购   人：广州广电计量检测股份有限公司

采 购   编 号：GDJL-16/05-038

广州广电计量检测股份有限公司

2016年5月

目录

第一章  谈判通知	4

第二章 谈判须知	5

一、说明	7

1.适用范围	7

2.定义	7

3.供应商的资格要求	7

4.参与谈判的费用	8

5．授权委托	8

6.现场勘察	8

二、谈判文件	8

1．谈判文件的组成	8

2 .谈判文件的提供期限	8

3.提交首次响应文件的截止时间	9

4. 谈判文件的澄清或者修改	9

三、响应文件	9

1.一般要求	9

2.响应文件的组成	9

3.报价	10

4. 供应商符合谈判文件规定的证明文件	10

四、响应文件的递交	11

1.响应文件的密封和标记	11

2.响应文件的补充、修改或者撤回	11

3.响应文件的递交与接收	11

五、响应文件的评审与谈判	11

1.供应商资格审查	11

2.谈判程序	11

3.初步审查	12

4.实质性响应	12

5.澄清	12

6.符合性审查	12

7.谈判	13

8.提出成交供应商	13

9.确定成交供应商	14

10.谈判的特殊情形	14

11.谈判终止	14

12．重新评审	14

13.保密及串通行为	14

六、成交结果信息公布与授予合同	15

1.成交信息的公布	15

2.询问及质疑	15

3.成交通知	15

4.签订合同	15

第三章、采购需求	16

一  项目基本情况	16

二 项目要求及说明	16

三、服务内容及质量要求	17

四、驻本项目的人员要求	20

五    其他要求及说明	20

第四章 响应文件组成	22

# 第一章  谈判通知

广电计量大厦B8栋物业服务项目（委托代理编号：）项目进行竞争性谈判采购。经谈判小组确定，通知你单位参加谈判。

1、请你单位于上午8:30～11:30，下午14:30～17:00，节假日除外，持谈判通知、个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)到广州广电计量检测股份有限公司获得谈判文件。

2、逾期送达或者不按谈判文件要求密封的响应文件，采购人将拒绝接收。

3、你单位收到本通知后，请于2016年5月13日17时前来函以确认是否参加谈判。

4、联系方式：

采 购 人：广州广电计量检测股份有限公司

联 系 人：张丽楠

电    话：020-66289449

地    址：

2016年5月11日

# 第二章 谈判须知

谈判须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章第1.1款 | 采购项目 | 广电计量大厦B8栋物业服务项目 |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 名称：广州广电计量检测股份有限公司 地址：长沙市高新区麓泉路麓谷企业广场二期园区内B8栋 电话：020-66289449 联系人：张丽楠 |
| 第二章第2.3款 | 供应商的邀请方式 | 发布邀请公告 |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | (1)基本资格条件： 供应商需具备《中华人民共和国招标投标法》规定的供应商条件。 (2)特定资格条件： ①投标人须具有物业管理企业叁级或以上资质证书并提供证书复印件； |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | ■ 不接受 □ 接受 |
| 第二章第6.1（3）款 | 对联合体各方的要求 | 本项目不适用 |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | 投标人在投标前，可自行组织踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。 |
| 二、谈判文件 |  |  |
| 第二章第10.3款 | 谈判文件的可能实质性变动内容 | 无 |
| 第二章第11.1款 | 谈判文件的提供期限 | 2016年5月12日至2016年5月 23日 |
| 三、响应文件的编写 |  |  |
| 第二章第16.5款 | 采购项目预算 | 70万元/年 |
| 第二章第17.4款 | 非制造商的证明文件 | ■ 不要求提供 □ 要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。） 经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。 |
| 第二章第18.1款 | 保证金 | ■ 不要求提供 □ 要求提供： |
| 第二章第19.1款 | 响应文件有效期 | 90日（日历日） |
| 第二章第20.1款 | 响应文件副本份数 | 1 份 |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 第二章第21.2款 | 封套上应载明的信息 | (项目名称) 响应文件 包或品目名： 在 年 月 日 时 分之前不得启封 |
| 第二章第23.1款 | 响应文件的递交地点 | 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦6楼 |
| 六、成交结果信息公布与供应商质疑 |  |  |
| 第二章第37.1款、 | 招标谈判结果公布渠道 | 广州广电计量检测股份有限公司官网 |
| 第二章第39.3款 | 履约担保 | ■ 不要求提供 □ 要求提供，履约担保的金额为： |

谈判须知正文

#### 一、说明

##### 1.适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于谈判须知前附表(以下简称谈判须知前附表)中所叙述的采购项目。

##### 2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行采购的企事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见谈判须知前附表。

2.2 “供应商”是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。本次采购项目邀请的供应商通过谈判须知前附表所述方式，经谈判小组确定。据此，采购人己向其发出谈判通知，供应商应持谈判须知前附表规定的资料获得谈判文件。

2.3 “谈判小组”是代表采购人与供应商进行谈判的主体，是代表采购人利益、反映采购人需求、具有相当的专业技术水平和谈判技巧，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.4 “货物”就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

2.5 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.6 “服务”是由投标人提供的有关运输、保险、安装调试、培训、技术支持、维护、维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”。

##### 3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合谈判须知前附表中规定的下列资格条件要求；

1、必须是中华人民共和国境内的独立法人单位、具有相应经营范围的物业管理服务企业；

2、投标人须具备国家物业管理三级及以上资质，拟委派的项目经理须具有建设部颁发的物业管理企业经理（或物业管理师）岗位证书；

3、具有2015年财务状况报告；

4、依法缴纳税收和缴纳社会保障金的相关材料；

5、在经营活动中没有重大违法记录；

6、不接受联合体投标。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

##### 4.参与谈判的费用

4.1 无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。

##### 5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

##### 6.现场勘察

6.1供应商应按谈判须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

6.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

6.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

#### 二、谈判文件

##### 1．谈判文件的组成

1.1 谈判文件由下列文件组成：

第一章 谈判通知

第二章 谈判须知

第三章 采购需求

第四章 响应文件组成

1.2本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对谈判文件澄清或者修改内容，为谈判文件的组成部分。

1.3谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在谈判须知前附表中明确。

1.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

##### 2 .谈判文件的提供期限

谈判文件自开始发出之日起至谈判文件前附表规定的递交响应文件截止时间止，不少于3个工作日。谈判文件提供期限见谈判文件前附表。

##### 3.提交首次响应文件的截止时间

供应商提交首次响应文件截止时间见谈判须知前附表。

##### 4. 谈判文件的澄清或者修改

4.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

4.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

#### 三、响应文件

##### 1.一般要求

1.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。

1.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

1.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

1.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

1.5 供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。

##### 2.响应文件的组成

- 2.1 响应文件包括下列内容：

（1）谈判响应声明

（2）供应商的资格证明文件

（3）货物说明或者服务方案(根据项目属性编制)

（4）技术/商务响应与偏离表

（5）报价一览表及报价文件，以及规定格式的首次报价的报价一览表及报价文件的电子文件

（6）供应商认为需提供的其他资料

2.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

2.3 谈判文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术响应与偏离表》、《商务响应与偏离表》中对应内容注明。

2.4 投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标单位在任何情况下无义务、也无责任承担这些费用。

##### 3.报价

3.1供应商应当根据谈判文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

3.2报价一览表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：

（1）技术规格、参数及要求中特别要求的安装、调试、培训及其它附加服务的费用。

（2）所有根据合同或其它原因应由供应商支付和交纳的税款和费用。

（3）谈判文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。

3.3 供应商应按第三章“采购需求”要求及第四章“响应文件组成”格式填写。供应商在提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。

3.4响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

3.5 供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见谈判须知前附表。

##### 4. 供应商符合谈判文件规定的证明文件

4.1在谈判小组确定邀请供应商名单起至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足供应商资格条件要求。

4.2 证明货物及其服务与谈判文件要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照谈判文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对技术规格响应与偏离表，并申明技术规格条文的响应或偏离。对有具体参数要求的指标，供应商应提供具体参数值。

4.3 除谈判须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

5. 响应文件有效期

5.1响应文件有效期见谈判须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

6.响应文件的签署及规定

6.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见谈判须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

6.2 响应文件正本和副本应按谈判文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

6.3 在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

#### 四、响应文件的递交

##### 1.响应文件的密封和标记

1.1响应文件应密封包装，在封套两端折叠封口处加贴封条，并盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

1.2响应文件封套上应写明的内容见谈判须知前附表。

1.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人将拒绝接收。

##### 2.响应文件的补充、修改或者撤回

2.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

2.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

##### 3.响应文件的递交与接收

3.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达谈判须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购机构或者谈判小组应当拒收。

3.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购机构不当场拆封响应文件。

#### 五、响应文件的评审与谈判

##### 1.供应商资格审查

1.1谈判小组将根据供应商资格条件要求，对更新或补充提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。

##### 2.谈判程序

谈判程序：初步审查、谈判（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。

##### 3.初步审查

3.1谈判小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，谈判小组应当告知有关供应商。

（1）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

（2）响应文件有效期不足的；

（3）不符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的。

##### 4.实质性响应

4.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与谈判文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应谈判文件的要求。

4.2响应文件是否实质性响应谈判文件要求由谈判小组依据谈判文件规定认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

##### 5.澄清

5.1 谈判小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

##### 6.符合性审查

6.1对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的符合性审查。谈判小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效（供应商不参加谈判），谈判小组应当告知有关供应商：

（1）不满足本章五：响应文件的评审与谈判（5.1款）规定的实质性要求的；

（2）不符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的。

6.2符合性审查结束后，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加谈判。

##### 7.谈判

7.1对于本章未明确谈判文件实质性变动内容，或者谈判文件明确了可能发生实质性变动内容，但在谈判过程中，谈判小组根据谈判情况认为谈判文件无需发生实质性变动的，谈判小组应当根据本章五：响应文件的评审与谈判（8.1款）规定对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查，直接与实质性响应谈判文件要求的供应商就价格组织多轮谈判。

（1）谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在谈判小组规定时间内提交最后报价。

（2）谈判文件明确可能发生实质性变动，但在谈判过程中谈判小组根据谈判情况认为谈判文件无需发生实质性变动的，谈判小组不另行通知。

7.2对于本章明确谈判文件实质性变动内容，且在谈判过程中谈判文件实质性内容发生变动的，谈判小组可以组织多轮谈判。在每一轮谈判中，谈判小组可以根据谈判文件规定和谈判情况，对谈判文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(谈判文件的实质性变动内容为谈判文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。谈判小组应当根据规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮谈判，也不得要求提交最后报价。

（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

7.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给谈判小组。

7.4供应商的最后报价及采购政策规定的价格扣除情况，谈判小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。

7.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购人或者谈判小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。

##### 8.提出成交供应商

8.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告按价格扣除后的最后报价排序相同的，由采购人确定成交供应商。

##### 9.确定成交供应商

9.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

##### 10.谈判的特殊情形

公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人按照省级以上财政部门相关规定，经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。量可以为两家。

##### 11.谈判终止

11.1出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，在公司官网上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

##### 12．重新评审

12.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购机构不以任何理由组织重新评审。采购机构发现谈判小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

##### 13.保密及串通行为

13.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

13.2供应商不得与采购人、其他供应商恶意串通；不得向采购人、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

13.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效：

（1）供应商直接或者间接从采购人获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

#### 六、成交结果信息公布与授予合同

##### 1.成交信息的公布

成交供应商确定后2个工作日内，采购机构应将成交结果信息在公司官网上公布。

##### 2.询问及质疑

2.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问。

##### 3.成交通知

3.1成交供应商确定后，采购机构将以邮件形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

3.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

##### 4.签订合同

4.1 谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订采购合同的依据。

4.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

4.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

# 第三章、采购需求

#### 一  项目基本情况

广电计量大厦B8栋总建筑面积为31674.1平方米（地上：28784.1平方米，地下：2890.0平方米），建筑高度为77.9m，地上20层，地下1层。

首层层高为5.4m；第二层层高为4.8m，第三层层高4.8m，标准层层高为3.7m。

首层-三层每层2930平方米，标准层1198平方米。

配套车位118位，其中地下60位，地上58位。；

## 二 项目要求及说明

1、项目需配备各项作业人员  人。

2、每天清扫保洁作业时间实行12小时保洁。

3、对清扫员进行安全作业教育和培训。

4、以《广电计量大厦运作考核实施意见》为考核标准。（详见附件）

5、被考核单位因自身管理失职、疏忽导致以下情况，则该月综合考核成绩评定为不合格：

（1）造成重伤及重伤以上；

（2）经省、市相关媒体曝光造成不良影响的；

6、被考核单位若存在以下情况，则该事项双倍扣分：

（1）对甲方考评组下发的交办（督办）没有按期回复整改情况或者整改不到位或者没有整改或者整改情况与整改回复不符的；

（2）对甲方考评组现场直接交办的事项没有落实或者落实不力的；

7、月综合考核总分90分（含）以上为优秀；85分—90分（不含）为良好；80分（不含）—85分（不含）为合格；80分（含）以下为不合格。综合考核总分低于90分（不含）以下，按每分200元扣除维护经费； 85分（不含）以下，每分按总维护经费3%进行扣除；考核成绩连续二个月低于80分，无条件解除合同。

#### 三、服务内容及质量要求

1、写字楼综合管理客服服务要求

（1）设置大厦客户服务中心，统一公布一个咨询、投诉、报修电话，24小时“一站式”服务接待措施。

（2）写字楼公函邮件、报刊、杂志收发，有规范的操作流程，专人负责，每日将收到的报纸、杂志及时发放到各办公室；邮件要有收、发登记备查，签收程序严谨；

（3）其他物业服务应具备的事项；

2、安全管理与服务要求

（1）实行24小时保安岗位值班制度，制定防火、防盗、防事故等应急处置预案。划分责任区域，明确责任人，层层签订责任状，对小区进行全方位安防管理。

（2）明确保安岗位职责，队员统一着装，划分责任区域，确保小区内人员和财产安全。

（3）建立各项突发事件的应急抢险小分队，处理应急事件。

（4）对保安员实行准军事化管理，定期对保安员进行培训和考核。

（5）建立在写字楼内经营、装修、施工人员档案，并与经营单位、施工单位签订《安全责任书》，对在楼内内经营、施工人员，办理出入证，凭证进出写字楼。

（6）协助人在重要活动、重要接待、重大节日时，根据需要布置各类场景，营造喜庆氛围，提供相关安保接待任务。

（7）写字楼一楼大厅内17点30分至8点须有保安员值守巡视，开关写字楼通道等工作。

写字楼大门出入口24小时值守。做好人员、物品有效控制，做好来访登记工作。实行整体巡逻或重点部位巡逻相结合的巡查方式。

消防监控室24小时值班，制定防火、防盗应急预案，成立消防灭火应急队伍。消防监控室值班人员须有高压运行和500V电工维修上岗证及消防安全员上岗证；

（9）建立各类防火管理制度，制定安全类运作程序文件和作业指导书，并严格执行。

（10）车辆出入口实行24小时值班制度，以确保车辆停放有序、安全。地下车库实行巡逻签到制，巡视间断时间不大于60分钟。有完善的停车场管理制度。

（11）写字楼区域需规划领导或写字楼客户车位，保障足够的停放位置。

加强车场设施、标识的管理，满足规范要求，并保障完好、清晰。

3、保洁服务要求

（1）写字楼通道、楼道、会议室保洁要求

1）楼道、通道每天随时循环清扫擦试，不留死角，做到无痰迹水迹，无纸屑，无烟头，无蜘蛛网，无积尘，无堆积杂物；石材地面每月不少于一次定期清洗、养护、无缺损；每天不少于一次擦拭楼梯扶手保持无污渍、无手纹。

2）保持公共部位玻璃门、窗、灯清洁，做到无灰尘，无印迹，无缺损，玻璃明亮。顶灯每年擦洗两次。

（2）写字楼墙面保洁要求：

1）保持建筑外墙和球场及附属设施天然石材的清洁、养卫生，严禁涂鸦和张贴户外广告。每年进行一次写字楼外墙面清洗（外墙清洗计划和费用报方审批后执行）。

2）楼道、大厅等公共区域的墙面无悬挂杂物，无乱贴纸、无污渍、无尘无土。 无任何张贴、悬挂的宣传品（含服务单位宣传、告示品）必须经人监管部门授权后方可实施。

（3）写字楼厕所、垃圾箱、电梯轿厢保洁：

1）写字楼周一至周五每层不少于1人保洁员。写字楼公共卫生间在上班时间内每间卫生间巡视间断时间不得大于30分钟；定员定岗，定区域每天不间断保洁；消除污垢，喷洒适量消毒液和清新剂；保持卫生间内空气流通无异味，地面无积水、尿迹、杂物，化妆镜、洗手盆无污迹、痰迹、头发，水龙头无水印；蹲位隔板无污渍。

2）写字楼公共区应不间断清理保洁，写字楼电梯轿厢每30分钟要巡视保洁一次。室内外垃圾桶及烟灰缸内的垃圾和烟头，走廊垃圾每天及时清除，保持干净整洁，无污渍、无异味；垃圾桶清洗每周不少于一次。

4、 房屋、设施、设备工程维护服务要求：

(1）编制年度具体的房屋本体维修、养护计划以及配套设施大、中修、保养计划，经审批后实施，按时上报小修和保养计划。

（2）房屋及配套设施的巡查、保养工作，量化分区分解到人，由专人控制质量，日常维护、定期保养、日常巡视和定期检查。

（3）针对房屋建筑的结构特点及配套设施材料的特性，进行科学地维护、保养，延长其使用寿命；定期巡查巡检对破损的大理石板、条、瓷砖等及时修补、修复。

(4）制定并严格执行装修登记、审批、验收制度，对施工过程进行控制、跟踪管理，及时纠正任何有可能损坏建筑结构、危及配套设施安全的行为。

（5）保障供电、供水、消防、监控、车辆管理系统100%的运转正常；如出现不可抗拒的故障须有应急保障能正常的生产措施；

（6）随时检查房屋建筑、门窗、墙地面、道路等到设施完好情况，发现问题及时修复。如有中修以上项目，及时与甲方沟通协商解决办法。

（7）熟悉房屋本体、水电、空调、电梯等设施设备及配套设施设备的维修、养护实施方案，并做好房屋、水电、空调、电梯等配套设施设备资料档案、维保、维修资料的收集整理归档工作。

（8）保证各种供水设施及设备的运行正常．定期检查水泵、给排水系统等设施的运行情况，确保正常，无损坏。接到漏水、堵塞等报修电话 10分钟内要派人到达现场排险检查维修。每年按规定进行水质送检，并提供水质检测格报告。对消防泵进行试验，确保完好。

（9）按要求定期负责组织进行电梯年检，并及时提供电梯年检合格报告给甲方（写字楼电梯年检费用由甲方支付、日常维保由甲方与专业维保单位另签维保合同）；每日不少于2次对小区所有电梯进行巡检，并做好巡检记录；能应急处理电梯突发故障。各种设施设备的技术档案齐全、完整，便于随时查阅、使用。

（10）合理配置空调运行、维护人员，建立空调运行记录和操作规程，合理使用空调，制定上报详细的空调维修保养计划及合理的节能措施；每月及时计算分摊空调使用费用。

（11）配电室（写字楼为专变）24小时巡视值守，需保证各种供电设施及设备的安全正常运行，操作熟练，及时排除故障。确保照明设备及各种供电设备正常工作。

（12）经常检查公共部位照明灯具，发现灯泡、灯具等设施损坏及时更换、清洁；配备合格维修人员及时处理各办公室内的报修工作，按要求做好材料损耗的签收。单项维修工程材料费400元以内由服务方承担。

（13）建立系统的材料物资采购、保管领用制度。

（14）建筑本体共用设施设备运行、养护、定期检测维护，包括配电间、给排水、消控室等，含消防设施设备的日常维护保养保洁，确保水电设施日常供应、运行正常、24小时值班，建立自供水池定期清洗消毒制度。

5、档案资料管理

（1）有专人负责资料档案保管，建立物业管理档案资料的收集、分类整理归档管理制度。

（2）建立项目管理、事故登记与处理制度，客户投诉、跟踪回访制度。

（3）合同期满后，服务单位应将物业管理有关资料档案无条件移交。

#### 四、驻本项目的人员要求

| 项目 | 岗位 | 入职资质 |
| --- | --- | --- |
| 服务中心 | 经理 | ①男性45周岁以下，女性40周岁以下，大专以上学历，身体健康，有物业管理上岗资质证书；取得注册物业师证，并在对应企业注册有效；②五年以上物业管理从业经验，管理面积不小于20万平米，其中二年以上管理处主任工作经历；③熟悉酒店业和物业各个板块的服务标准执行情况；④较强的协调、组织能力，语言表达能力强；⑤了解行业的法规和要求；⑥熟练掌握电脑办公操作软件，熟练掌握公文写作格式，有良好的写作基础和词汇组合能力；⑦良好的团队意识和大局意识；⑧能够住在小区。 |
| 工程部 | 维修维护主管 | ①电力、机电类专科以上学历；②32周岁以上，45周岁以下，身体健康；③一定规模单位企业机关单位工作经验，并当任相应管理职位两年以上资历，熟悉工程部相关工作管理，动手能力较强；④有扎实的高、低压配电房、水电维修、设施设备管理、维修专业知识技能，对行业和电力、电气设施设备专业知识有广泛而深入的了解；⑤具备较强的计划管理、监督执行、团队领导与人际沟通能力；⑥能够熟练操作常用办公软件。 |
| 秩序维护部 | 主管 | ①具有安全保卫管理工作经验，持保安证上岗；②男性，身高1.75米以上,年龄35周岁以下，五官端正，身体健康； ③熟悉物业管理专业理论，熟悉消防、车辆、监控等相关知识；④具有较强的组织协调能力及突发事件的应急处理能力；⑤本职岗位3年以上经验，有较强的组织应变能力、协调能力、团队管理能力；⑥能够独立完成保安部的日常管理工作，能独立掌控保安队工作；⑦抓好队员的思想和军事训练工作；⑧退役军人优先。住在小区 |
| 环境维护部 | 主管 | 男女不限，45岁以下，3年以上环境保洁主管级以上工作经历，有星级酒店、高档写字楼办公楼保洁管理经验； |
| 会务接待员、收发员 |  | 女，高1.62以上，22岁以上32岁以下，形象气质佳，表达能力强，有星级酒店或企事业单位会务接待经验； |

#### 五    其他要求及说明

1．	交货时间及地点

1.1	实施地点：采购人指定地点。

1.2	服务期限：一年；

2．	结算方法：

2.1	付款人：广电计量检测(湖南)有限公司

2.2	付款方式：签订合同后按月度支付管理服务费。当月度考核合同后于次月的1日前由乙方开出票据和进度支付证书送至甲方，由甲方在7日内把费用打到乙方基本帐户。

3．	本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及培训、人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

4.	对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

# 第四章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下七个部分：

- 一、谈判响应声明

- 附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

- 附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

- 二、供应商的资格证明材料

- 附件：供应商基本情况表

三、货物说明或者服务方案

附件3-1：服务方案说明（服务类适用）

附件3-2：主要人员简历表(服务类适用)

四、技术/商务响应与偏离表

五、报价一览表及报价文件

- 附件5-1：报价一览表

- 附件5-2：分项价格表

六、最后报价

- 一、谈判响应声明

致             (采购人)：

我方己仔细研究了                 (项目名称)的竞争性谈判文件（采购编号：             ）的全部内容，知悉参加竞争性谈判的风险，我方承诺接受谈判文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《中华人民共和国招标投标法》规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《中华人民共和国招标投标法》中规定的违法违纪行为，我方同意接受条款规定作出的处罚。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：            年            月            日

附件1：

法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件2：

法定代表人授权书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、采购编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

二、供应商的资格证明材料

附件1：                 供应商基本情况表

供应商单位盖章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |  |
| 备注 |  | 提供营业执照和组织机构代码证(副本复印件)，其他资料按第二章第42.1款或第四章要求提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、货物说明或者服务方案

附件3-1：

服务方案说明（服务类适用）

服务类项目供应商应根据第四章规定编写服务方案或服务大纲。服务方案或服务大纲应包括：(1)服务目标、范围和任务；(2)服务方案；(3)服务团队组织安排计划；(4)工作流程；(5)进度计划及保证措施；(6)质量保证措施；(7)合理化建议；(8)其他。

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

附件3-2：

主要人员简历表(服务类适用)

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 执业资格证 |  |  | 执业资格证书号 |  |  |  |
| 近三年承担项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 |  |  | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |  |

说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第42.1款或第四章要求提供。

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

- 四、技术/商务响应与偏离表

| 序号 | 谈判文件条目号 | 采购规格/商务条款 | 响应文件的规格/商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

2、属谈判文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：

- 日          期：       年      月     日

五、报价一览表及报价文件

附件5-1：

报价一览表

| 项目名称 项目名称 |  | 采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 |  |  |  |
| 报价 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |  |  |
| 合同周期 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件5-2：

分项价格表(服务类适用)

项目名称：

包号：                                                                                                       金额单位：元

| 序号 | 服务名称 | 品目分类 | 计量单位 | 具体要求说明 | 单价 | 数量 | 小计 | 政策功 能编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价金额合计：小写：                      大写：

说明：

1、本表表包含谈判文件第四章《采购需求》或其他部分对该项目所有要求的详细报价。“合计”及“报价金额合计”应与附件9-1《报价一览表》“报价”一致；栏目“单价”为综合单价，应包含所有隐含的管理费、税金和利润等其他费用，并在“具体要求说明”中注明分类项取费标准和其他费用的计费率和金额。

2、“服务名称”是指整包分项服务的内容，品目分类是指分项服务费用构成的明细分类项。

3、服务类含有货物的，供应商应填写提供的产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书编号、湖南省两型产品编号。

- 六、最后报价

最终报价一览表（开标时自行准备，不封装在投标文件中）

| 项目名称 项目名称 |  | 采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 |  |  |  |
| 报价 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |  |  |
| 合同周期 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日