广州广电计量检测股份有限公司

广电计量长沙实验中心三楼装修工程项目

邀请招标书

招标编号：GDJL-G16/01-003

广州广电计量检测股份有限公司

2016年01月

第一部分  招标邀请

尊敬的投标者：

我们谨代表广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“我公司”），邀请合格投标人就广电计量长沙实验中心三楼装修工程项目提交密封投标文件。请贵方将投标确认书加盖公章后放入投标书内。本次招标采用“邀请招标、平等投标、公开评标、择优定标”的原则，选择中标单位。

- 发标时间：2016年 01月09日

- 招标编号：GDJL-G16/01-003

- 项目名称：广电计量长沙实验中心三楼装修工程项目

- 招标范围：广电计量长沙实验中心三楼装修工程

*备注：详细要求请参阅招标文件中的“用户需求书”。

- 完工时间：合同签订后30天内

- 施工地点：长沙市高新区麓泉路麓谷企业广场二期园区内B8栋3楼

- 投标截止日：2016年01月12日

- 开标时间：2016年01月12日

- 开标地点：广州

- 有关此次招标邀请之事宜，可按下列地址以书面形式向我公司查询：

联系人：张丽楠女士

电话：（020）66289449  13570099925

传真：（020）38695185

联系单位：广州广电计量检测股份有限公司

地址：广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦6楼战略发展部

邮政编码：510656

第二部分  用户需求

1、工程名称：广电计量长沙实验中心三楼装修工程项目

2、建设地点：长沙市高新区麓泉路麓谷企业广场二期园区内B8栋3楼

3、工程施工条件：施工场地位于地面第三层，场地将于施工前腾空，施工前须到园区消防部门、园区物业办理相关入场施工手续（需缴纳相关入场押金费用），施工时必须做好相关公共部位的保护措施。

4、招标范围：主要为长沙实验中心三楼装修工程，包括但不限于:

（1）自行审核设计图纸、施工图纸和标准工程量清单（招标方提供标准工程量清单及施工设计图，具体见第四部分  附件二和附件四）；

（2）楼面布局重新隔断、墙面油漆、地面处理等装修项目；

（3）供电、照明等强电系统（含空调室内部分线路）；

（4）网络、电话、监控、考勤等弱电系统；

（5）给排水工程；

（6）通风系统；

（7）实验室防静电、恒温恒湿等特殊工程；

（8）消防栓移位、装饰，消防喷淋系统调整工程。

（9）设计消防报建时，装修方需提供有效消防设计图纸、相关装修材料合格证及消防检验费用。

5、工期要求：合同签订后30天内完工，具体由投标单位根据实际情况自报工期。

6、质量要求：符合国家现行《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》等相关规范的质量要求，达到“合格”（或以上）质量标准，投标单位要根据国家有关规定自报质量保修期。

7、招标原则：按照“公开、公平、公正”的原则，通过竞争性招标，择优选择承包单位。

8、投标单位资格和条件

（1）必须具有独立法人资格，提供经上一年度年检合格的营业执照。

（2）具有建筑装修装饰工程专业承包施工资质，有实验室装修改造经验优先。

（3）法定代表人、安全员持有安全生产考核合格证。

（4）己申请或正在实施破产法律程序的施工企业,本招标不予受理。

9、投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标单位在任何情况下无义务、也无责任承担这些费用。

10、招标方在发出本招标邀请书后，不再组织需求说明会，请投标前认真审核招标单位所提供的施工设计图纸及核算标准工程量清单，如有疑问，可与我公司咨询（联系人：张丽楠女士，电话：13570099925 ）。

第三部分  投标须知

一、投标说明：

1、中标供应商不得将合同项目转让给他人，也不得将合同项目肢解后分别转让给他人，否则视作违约处理，招标方有权另选择供应商而无需经中标供应商同意。

2、材料和设备采购明细表中涉及品牌型号请参照招标方所提供的第四部分  附件三：主要材料表，工程材料和设备必须符合国家装修施工相关材料技术标准要求，不得影响工程质量。

3、所有投标资料一律不退还。

二、现场踏勘

1、招标人不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行与招标人联系对工程现场及周围环境进行勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。

2、勘察现场完毕，将认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

三、投标要求

1、投标报价原则

（1）投标人根据招标单位所提供的项目施工设计图纸及标准工程量清单，认真核实投标设计、施工图纸和工程量表。

（2）投标人必须按照施工图纸和标准工程量清单，根据广州市安装、装修、建筑等专业工程综合定额，结合自身经验、施工技术、管理水平和现场的施工环境条件进行报价，采用全费用综合单价计价方式填表报价，此报价须含人工费、材料费、机械费、管理费、计划利润、各种规费、税金等；综合单价经过招标单位审核后作为结算依据。

（3）每一个项目只允许有一个报价，相同工程内容的子目综合单价应统一价格，若出现相同工程内容的子目有不同的综合单价的情况，则以最低的综合单价为准；对于未填入单价和合价的项目，招标人将不予支付，并认为此项目费用已包括在工程量报价的其它单价和合价之中。

（4）投标方的总报价为工程总价款，含一切税费。以人民币为报价和结算货币。

技术规范要求的相关费用均已包括在投标报价中。

（5）开出的所有发票都须与成交投标人的名称一致。

（6）若设备清单中分项报价与合计存在差异，以合计为准；报价小写与大写存在差异，以大写为准。

2、投标报价内容

（1）报价应为工程施工全过程中所有施工、维护成品保护、场地清理以及工程竣工验收后的保修服务费用之和。

（2）本招标工程采用固定合同单价，在合同实施期，各施工项目单价概不因市场变化和其它因素而变动。

（3）遇如下所列情况，招标单位不作经济补偿，但工期可酌情顺延：

A 因图纸更改、业主提供的材料及设备供应脱节，而可能造成的停工、窝工、待工；

B 因供水和供电部门的停水、停电，以及建设单位因生产需要而无法避免的间歇性停水、停电，而可能造成的停工、窝工、待工；

C 因天气条件影响。

四、投标文件格式

1、开标时应提供以下投标文件正本一份、副本二份。正、副本内容应完全一致；一旦正本与副本有差异，以正本为准。

（1）投标确认书；

（2）投标报价总表；

（3）装修工程的施工图纸更改说明。

（4）装修工程的工程量表（含分部分项工程量表）；

（5）材料清单及详细报价；

（6）售后服务措施及承诺；

（7）从业人员及其技术资格一览表；

（8）资格证明材料，包括营业执照、税务登记证、机构代码证、法定代表人授权委托书、法定代表人及其委托代表人身份证明等；

（9）其他资质实力证明材料如授权代理书等。

2、投标文件须是书面打印材料并装订成册（建议胶装），重要页有法定代表人或委托代理人签字和法人单位公章，否则其招标文件无效。电报、电话、传真、电子文档形式的投标文件概不接受。投标文件应在截止投标时间内送达，迟到者视为自动弃权。

五、投标文件的密封、标志和递交

（1）投标单位应将投标文件装在投标密封袋，密封并盖骑缝章，在每份封皮上须标明：工程名称，招标单位，投标单位（盖公章）的名称、地址、电话号码、邮政编码。

（2）投标截止日期和送标地址

A．投标截止日期：2016年01月12日16时00分；

B．送标地址及方式：

（一）广州收标书处：广州市天河区平云路163号广电科技大厦6楼 广州广电计量检测股份有限公司战略发展部招投标管理办公室刘琳；

如投标文件未能按上述规定密封和标志，或标志模糊不清者，招标单位将予拒绝。

六、开标和评标

1、开标

由广州广电计量检测股份有限公司战略发展部招投标管理办公室组织相关部门在审计部门监督下进行投标项目的开标。

2、评标

在项目开标后3天内广州广电计量检测股份有限公司将组织相关部门，并邀请业界的部分专家一同召开评标会议，投标单位无须到场，但需保持通信畅通，随时接受专家的质询。

3、评标原则

（1）本招标采取综合评分法进行评标，其中价格标评分占90％，商务和技术标评分占10％，分数最高者为第一中标单位，分数次高者为第二中标单位；

（2）招标单位在评标结束后二天内书面通知中标单位；

（3）本次招标设有预算控制标底价。若所有标书与标底价差距太大，招标单位保留废标的权利；

（4）招标单位拥有对此次招标的最终解释权。

七、签约、履约

1、经过开标和评标确定中标单位后3个工作日内由我司委托单广州广电计量检测股份有限公司向中标单位发出《中标通知书》。

2、收到《中标通知书》后，第一中标单位与我司按通知要求签订合同。合同签订的依据为本招标文件、中标单位的投标书、澄清答复及补充说明等。中标供应商提交的投标书与签署的合同具有同等法律效力。

3、若第一中标单位与我司无法依照本招标文件、中标单位的投标书、澄清答复及补充说明等签订合同，则我司联系第二中标单位洽谈合同事宜。

4、合同签订后，供需双方应严格按合同履行。工程完工后由使用方验收。

第四部分  招标方提供文件

附件二：广电计量长沙实验中心三楼装修工程量清单

附件三：主要材料表

主要材料表

工程名称：广电计量长沙实验中心三楼装修工程项目

| 序号 | 材料名称 | 厂家或品牌 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝扣板 | 华帝 | 600×600 |  |
| 2 | 玻镁板 | 同达美 | 50mm |  |
| 3 | 通体砖 | 新中源 | 600×600 |  |
| 4 | 乳胶漆 | 立邦 |  |  |
| 5 | PVC胶地板 | LG | ≥2mm |  |
| 6 | 漆木门 | 伟业 | 900*2100 1800*2100 |  |
| 7 | 玻璃 | 信仪 | 钢化玻璃8mm/12mm |  |
| 8 | 石膏板吊顶 | 白玉兰 | 600*600 |  |
| 9 | 哑光不锈钢板 | 国标 |  |  |
| 10 | 水泥 | 石井 |  |  |
| 11 | 排气扇 | 正野 | APT15A |  |
| 12 | 铜芯电线 | 庆丰 | ZR-BVV |  |
| 13 | 铜芯电缆 | 庆丰 | ZR-YZV |  |
| 14 | 格栅灯盘 | 雷士 | 3*36WNDL413SI |  |
| 15 | 筒灯 | 雷士 |  |  |
| 16 | 空气开关 | 施耐德 |  |  |
| 17 | 照明开关、插座 | 松本 | C8系列 |  |
| 18 | 电源插座、电话网络插座 | 松本 | C8系列 |  |
| 19 | 应急灯 | 三雄极光 |  |  |
| 20 | 应急指示灯 | 三雄极光 |  |  |
| 21 | 空气开关箱 | 展业 |  |  |
| 22 | 洁具 | TOTO |  |  |
| 23 | 专业给排水管 | 联塑 |  |  |
| 24 | 金属线槽 | 裕通 | 1.2㎜厚 |  |
| 25 | 镀锌线管 | 志远 | 1.5㎜厚 |  |
| 26 | 超五类网络线 | 安普 |  |  |
| 27 | 抗倍特板隔断 | 松特 |  |  |
| 28 | 风机 | 迪尔迅 |  |  |
| 29 | 监控系统 | Samsung |  |  |
| 30 | 门禁系统 | 中控 | SC-102 |  |

注：1、请按照上述材料及品牌进行报价，广州本地没有的材料按同等档次品牌报价；

2、表中没有标明厂家或品牌的材料，在投标时必须标明厂家或品牌；

3、表中没有列明的但实际工程所需的材料，也需要标明厂家或品牌。

第五部分  投标书格式

格式一：

投标确认书

致：广州市黄埔大道西平云路163号广州广电计量检测股份有限公司

刘琳女士  收

邮政编码：510656

电话：（020）66289424  15915819903

传真：（020）38695185

招标编号：GDJL-G16/01-003

项目名称：广电计量长沙实验中心三楼装修工程项目

我们确认收到招标编号为：GDJL-G16/01-003的招标文件书，我们在此用“√”表明了对此邀请招标的意向：

*我们愿意按要求投标            。

*我们谢绝你们的招标邀请               谢绝招标理由：

我们负责此项工作的是

传真：              电话：               手机号：

投标者名称：                               （加盖单位印章）

地址：

邮编：

致礼！

（签名和职务）

格式三  投标报价总表

施工单位名称：                                                                            报价单位：元

| 项目名称 | 报 价 |  | 其 中 |  |  |  | 工 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料购置费 | 人工费 | 售 后 服务费 | 其他 费用 |  |
| 广电计量长沙实验中心三楼装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 合计报价大写人民币 元整 |  |  |  |  |  |

法人代表或代理人签字：                                  法人单位公章：

日期：    年    月    日

注：1、本页除装订在标书中外，还应填写一张（加公章）并密封在信封，以供唱标。

2、填写此表时不得改变表格的形式。

格式四  工程设计图纸

一、实验室施工设计图（包括但不限于）

1、隔墙平面图

2、门窗平面图

3、走廊立面图

4、地坪平面图

5、天花吊顶图

6、灯具照明图

7、插座及出线位图

8、总电箱系统图

9、设备（空调）电路系统图

10、通风系统图

11、给排水系统图

12、弱电分布图

13、消防（烟感、指示牌、应急灯）系统图

格式五  工程量清单表

| 序号 | 项目 | 工作内容或工艺说明 | 材料名称 | 品牌、型号 | 性能 | 数量 | 计量 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1． | 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 装修部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 隔墙 | - 轻质砖墙 2、水泥批荡 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 强电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 给排水部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 通风系统部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 弱电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 消防部分 |  |  |  |  |  |  |  |

施工单位名称：                                            法人代表人或代理人签字：

施工单位公章：                                            日期：    年   月   日

注： 1、填写此表时不得改变表格表头的格式；

2、工程量清单与实际相差不得超过±5%。

格式六  材料明细及报价清单

| 序号 | 项目 | 工作内容或工艺说明 | 材料名称 | 品牌、型号 | 性能 | 数量 | 计量 单位 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1． | 工程清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 装修部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分项汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 强电部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 给排水部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 通风系统部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 弱电部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计栏总计： 大写（人民币）： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

施工单位名称：                                            法人代表人或代理人签字：

施工单位公章：                                            日期：    年   月   日

注： 1、填写此表时不得改变表格表头的格式。

格式七  售后服务措施及承诺

施工单位名称（公章）：

| 内容 | 承诺 |
| --- | --- |
| 免费质保期期限 |  |
| 免费质保期期限起计方式 |  |
| 免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间 |  |
| 免费质保期内承诺 | 1、 2、 3、 … |
| 免费质保期满后承诺 | 1、 2、 3、 … |

说明：投标人必须就售后服务做出承诺，否则投标文件视为无效。

法定代表人或代理人签字：

日期：    年   月   日

格式八  从业人员及其技术资格一览表

施工单位名称（公章）：

| 序号 | 姓名 | 职位 | 持何种 资格证件 | 发证时间 及部门 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |

法定代表人或代理人签字：

日期：    年   月   日

格式九 法定代表人身份证明书

致：广州广电计量检测股份有限公司

本证明书声明：               （法定代表人姓名、职务）为本公司的法定代表人（须附身份证复印件）。

特此证明。

投标人名称（公章）

投标人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职　　　务：

格式十  授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                       （投标人）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）                                                                                                                                   （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加广州广电计量检测股份有限公司的长沙实验中心三楼装修工程项目的招标。委托代理人所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：                         性别：          年龄：

部门：          职务：

供应商单位：（盖法人单位公章）

法定代表人：

日期：     年  月  日

格式十一  相关资格文件

投标人应按下列要求提供资格文件：

1、投标人营业执照复印件（加盖公章）。

2、投标人税务登记证书复印件（加盖公章）。

3、投标人的机构代码证复印件（加盖公章）。

4、投标人建筑装修装饰工程专业承包资质证书（加盖公章）。

5、投标人简介。

6、投标人过去二年完成的与本项目相类似的业绩。除了列业绩表之外，还需提供这些项目的业主证明或合同关键页或中标通知书复印件作为证明。

7、投标人开户银行出具的资信证明文件

8、投标人的其他资格证明文件。