广州广电计量检测股份有限公司

广电计量散热工程项目

邀请招标书

招标编号：GDJL-G17/05-064

广州广电计量检测股份有限公司

2017年05月

目 录

第一部分  招标邀请函	2

第二部分  用户需求	3

第三部分  投标须知	5

投标人须知前附表	5

3.1 投标说明	8

3.2 现场踏勘	9

3.3 投标要求	9

3.4 投标文件格式	10

3.5 投标文件的密封、标志和递交	10

3.6 开标和评标	11

3.7 签约、履约	11

第四部分  招标方提供文件	12

附件一 投标确认书（见格式一）	12

附件二 广电计量散热工程量清单及报价表	12

附件三 主要材料表	12

第五部分  投标书格式	14

格式一 投标确认书	14

格式二 投标人基本信息表	15

格式三  投标报价总表	17

格式四  工程设计图纸	18

格式五  工程量清单表	19

格式六  材料明细及报价清单	20

格式七  售后服务措施及承诺	21

格式八  从业人员及其技术资格一览表	22

格式九 法定代表人身份证明书	23

格式十  授权委托书	24

格式十一 廉洁承诺书	25

格式十二  相关资格文件	27

# 第一部分  招标邀请函

尊敬的投标者：

我们谨代表广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“我公司”），邀请合格投标人就广电计量散热工程项目提交密封投标文件。请贵方将投标确认书加盖公章后放入投标书内。本次招标采用“邀请招标、平等投标、公开评标、择优定标”的原则，选择中标单位。

- 发标时间：2017年5月23日

- 招标编号：GDJL-G17/05-064

- 项目名称：广电计量散热工程项目

- 招标范围：广电计量散热工程

*备注：详细要求请参阅招标文件中的“用户需求书”。

- 完工时间：根据合同约定

- 施工地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号西安实验室

- 投标截止日：2017年5月27日

- 开标时间：2017年5月27日

- 开标地点：广州

- 请收到招标书的投标人确认后将《第五部分 投标文件格式》中的投标确认书在2017年5月15日12:00前填写盖章签名后发到zhangln@grgtest.com邮箱中。

- 有关此次招标邀请之事宜，可按下列地址以书面形式向我公司查询：

联系人：刘明涛

电话：（020）66289449  15818164687

传真：（020）38695185

联系单位：广州广电计量检测股份有限公司

地址：广州市黄埔大道西平云路163号通讯楼6楼战略运营中心

邮政编码：510656

# 第二部分  用户需求

1、工程名称：广电计量散热工程项目

2、建设地点： 根据合同约定

3、工程施工条件：施工场地将于施工前腾空，施工前须到园区消防部门、园区物业办理相关入场施工手续（需缴纳相关入场押金费用），施工时必须做好相关公共部位的保护措施。

4、招标范围：主要为机房及公共办公区域的装修工程，包括但不限于:

（1）自行审核设计图纸、施工图纸和标准工程量清单（招标方提供标准工程量清单及施工设计图供参考，具体见第四部分  附件二和附件四）；

（2）楼面布局重新隔断、墙面油漆、地面处理等装修项目；

（3）供电、照明等强电系统（含空调室内部分线路）；

（4）网络、电话、监控、考勤等弱电系统；

（5）给排水工程；

（6）通风系统；

（7）实验室防静电、恒温恒湿等特殊工程；

（8）消防栓移位、装饰，消防喷淋系统调整工程。

（9）设计消防报建时，装修方需提供有效消防设计图纸、相关装修材料合格证及消防检验费用。

（10）承包方式：包设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

5、工期要求：合同约定

6、质量要求：符合国家现行《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》等相关规范的质量要求，达到“合格”（或以上）质量标准，投标单位要根据国家有关规定自报质量保修期。

7、招标原则：按照“公开、公平、公正”的原则，通过竞争性招标，择优选择承包单位。

8、投标单位资格和条件

（1）在中国工商行政管理机关登记并取得营业执照，具有独立法人资格，提供经上一年度年检合格的营业执照。

（2）多年从事建筑设计及施工、管理，且依法取得建设行政主管部门核准的具有建筑施工承包叁级以上（含叁级）资质及相应水电安装资质。并且应具备良好的施工业绩和财务状况，拥有先进的技术装备，较强的技术实力。有实验室装修改造经验优先。

（3）法定代表人、安全员持有安全生产考核合格证。

（4）在经营过程中信誉良好，无违法经营和不正当竞争行为的记录。

（5）己申请或正在实施破产法律程序的施工企业,本招标不予受理。

9、投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标单位在任何情况下无义务、也无责任承担这些费用。

10、招标方在发出本招标邀请书后，不再组织需求说明会，请投标前认真审核招标单位所提供的施工设计图纸及核算标准工程量清单，如有疑问，可与我公司咨询（联系人：刘明涛，电话：15818164687）。

# 第三部分  投标须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
| 5 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 6 | ※保密要求 | 被邀请投标的厂商，无论是否参加投标都必须对本项目的所有招标文件严格保密，未经招标人书面允许不得以任何原因、任何方式向第三方透露。 |
| 7 | 招标文件的澄清 | 所有需要澄清的疑问应于 2017年5月27日17：00前书面提交招标人 |
| 8 | 标包划分 | 无 |
| 9 | 联合体投标 | 不允许联合体投标 |
| 10 | 关于代理 | 本项目接受代理商投标。 |
|  | ※工期 | 必须满足的本项目完工时间，投标人应根据“用户需求书”的相关要求制定施工方案（现场勘查、施工、验收等） |
| 12 | ※投标报价 | 投标报价为买方指定地点交货价，报价包括但不限于： - 投标价格； - 安装费用； - 应缴纳的全部税费，如：关税、增值税、销售税和其它税； - 投标价应包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其它知识产权而需要向其他方支付的版权税。其他未尽事宜，详见报价表要求。 （5）付款方式为评标的内容之一，接受银行承兑汇票结算方式的投标方优先，请在报价表中注明是否接受银行承兑汇票结算方式。 （6）无论是报价表中的总价部分，还是税率部分，均是评标的内容之一。 （7）各项投标价格均以人民币报价。 |
| 13 | ※报价详细要求 | 详细请见报价表 |
| 14 | 报价相关要求 | （1）报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。 （2）投标人应按照报价格式要求填报各项费用，且不应加入任何附加条件。不计入投标总价的费用，将作为单独评价因素对投标人的投标文件进行评估。 （3）※投标人须严格按照本项目招标文件中报价格式等要求进行报价，报价格式中各项报表主要内容均必须填写，不得缺省或回避填写，否则评标委员会有权进行核增，按其他所有投标人相关有效报价中最高者作为其漏报项的报价，由此引起的后果由投标人承担。 （4）※投标人须严格按照招标文件的规定及报价格式进行报价并提供报价汇总表。 |
| 15 | 资质条件 | 见用户需求书 |
| 16 | 投标保证金 | 无 |
| 17 | 投标有效期 | 投标有效期：90天。 |
| 18 | 备选投标方案 | 本项目不允许提交备选投标方案 |
| 19 | 投标文件份数及封装要求 | 1.投标文件1式3份，1份正本和2份副本，投标人应将投标文件正本和所有的副本分开装订，且标明“正本”和“副本”字样。 2. 提供1套电子版，所有投标文件电子版可同刻在一个光盘/USB里，电子版内容需与投标文件纸质内容一致。 3. 投标文件正本、副本和电子版应单独用信封密封封装并在封口加盖骑缝章，信封上注明“正本”、“副本”、“电子文件”、投标人名称、项目名称、标包、招标编号。其中电子文件不做压缩处理、不留密码，所有文件用WORD或EXCEL格式处理。 4. 报价商务技术三部分文件统一胶装成一册。 5. 所有信封均应清楚标明： 收件人地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯楼6楼战略运营中心 邮编：510656 收件人：广州广电计量检测股份有限公司 刘明涛女士 收 招标编号：GDJL-G17/05-064 投标项目： 广电计量散热工程项目 投标人： 投标人联系方式： 投标人地址： 封面标注“2017年5月27日之前不得启封”字句 |
| 20 | 招标编号 | GDJL-G17/05-064 |
| 21 | 投标截止时间 | 投标截止时间：2017年5月27日12时00分（北京时间） |
| 22 | 递交投标文件 | 递交投标文件地点：广州市黄埔大道西平云路163号通讯楼6楼战略运营中心 |
| 23 | 开标 | 开标时间：2017年5月27日（北京时间） 开标地点：广州市黄埔大道西平云路163号通讯楼6楼 |
| 24 | 资格审查 | - 本项目资格审查方式：资格后审。 - 资格后审采用合格制。 - ※资格后审不合格的投标人，由评标委员会对其投标作否决处理。 |
| 25 | 评标方法 | 综合评估法，其中价格占比90%，商务及技术占比10%。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。（如综合得分且报价相同时，建议评标委员会根据如下原则确定中标候选人：按技术得分由高到低顺序排列决定，若技术得分也相同，按商务得分由高到低顺序排列决定，若技术、商务得分也相同时，由评标委员会投票决定推选中标候选人）。 |
| 26 | 签字或盖章要求 | - 投标文件中凡出现投标人单位落款的地方应盖单位公章。 - 同时投标文件签字盖章必须满足以下其中一条规定： - 投标人的法定代表人（负责人）或其授权人逐页签字； - 投标文件加盖投标人单位骑缝章； - 投标文件（包括正本和副本）均应逐页加盖投标人单位印章。 请按上述要求制作投标文件，否则将导致投标文件无效。 |
| 27 | 网络与信息安全 | 投标人所提供的产品或服务，必须符合国家网络与信息安全的相关要求。 |
| 28 | 偏离 | 对招标文件中加“※”标明的关键条文的负偏离、保留或反对，将被认为是重大偏离，将导致投标被否决。 |
| 29 | ※保修维护 | A、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限（注：该年限可能会达到楼宇的使用年限）； B、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年； C、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期； D、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年； E、其他项目的保修期限由发包方与承包方约定； F、建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。 |
| 30 | 其他 | 1.投标人递交的投标文件须真实的、正确的。如评审委员会发现投标文件中有弄虚作假，将作投标否决处理。 2.投标人提供的投标文件所有内容如有要求，均须原件备查，如在规定的时间内无法提供原件则视为弄虚作假行为。 3. 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件各方面都做出实质性响应的投标书将被拒绝。 4. 投标人应承担所有与编写投标书和参加投标的所有澄清的费用，不论投标的结果如何，我公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 |

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

## 3.1 投标说明

1、中标供应商不得将合同项目转让给他人，也不得将合同项目肢解后分别转让给他人，否则视作违约处理，招标方有权另选择供应商而无需经中标供应商同意。

2、材料和设备采购明细表中涉及品牌型号请参照招标方所提供的第四部分  附件三：主要材料表，工程材料和设备必须符合国家装修施工相关材料技术标准要求，不得影响工程质量。

3、所有投标资料一律不退还。

## 3.2 现场踏勘

1、招标人不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行与招标人联系对工程现场及周围环境进行勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。

2、勘察现场完毕，将认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

## 3.3 投标要求

1、投标报价原则

（1）投标人根据招标单位所提供的项目施工设计图纸及标准工程量清单，认真核实投标设计、施工图纸和工程量表。

（2）投标人必须按照施工图纸和标准工程量清单，根据广西市安装、装修、建筑等专业工程综合定额，结合自身经验、施工技术、管理水平和现场的施工环境条件进行报价，采用全费用综合单价计价方式填表报价，此报价须含人工费、材料费、机械费、管理费、计划利润、各种规费、税金等；综合单价经过招标单位审核后作为结算依据。

（3）每一个项目只允许有一个报价，相同工程内容的子目综合单价应统一价格，若出现相同工程内容的子目有不同的综合单价的情况，则以最低的综合单价为准；对于未填入单价和合价的项目，招标人将不予支付，并认为此项目费用已包括在工程量报价的其它单价和合价之中。

（4）投标方的总报价为工程总价款，含一切税费。以人民币为报价和结算货币。

技术规范要求的相关费用均已包括在投标报价中。

（5）开出的所有发票都须与成交投标人的名称一致。

（6）若设备清单中分项报价与合计存在差异，以合计为准；报价小写与大写存在差异，以大写为准。

2、投标报价内容

（1）报价应为工程施工全过程中所有施工、维护成品保护、场地清理以及工程竣工验收后的保修服务费用之和。

（2）本招标工程采用固定合同单价，在合同实施期，各施工项目单价概不因市场变化和其它因素而变动。

（3）遇如下所列情况，招标单位不作经济补偿，但工期可酌情顺延：

A 因图纸更改、业主提供的材料及设备供应脱节，而可能造成的停工、窝工、待工；

B 因供水和供电部门的停水、停电，以及建设单位因生产需要而无法避免的间歇性停水、停电，而可能造成的停工、窝工、待工；

C 因天气条件影响。

弱电布线要求

线材选型标准

根据公司规划要求，网络线路统一采用标准六类非屏蔽双绞线，语音线路采用标准四芯电话铜缆，会议室投影及视频摄像头均采用标准VGA及HDMI高清双传输线路。

线路敷设要求

结合公司实际情况，具体要求如下：

强弱电电路独立分开，不得混用。机房电路单独控制。

端点距离机房线路大于90M时，需在线路中间位置加设交换机续点。

根据场地不同，需预留WIFI、监控、门禁网络连接线路。

网络线缆及语音线缆需单独区分，不得混用，合用。

线缆两端应贴有标签，标签书写应清晰，端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。

对会议室进行施工布线时，应提前一周与IT管理部门联系，预埋特定线缆（投影仪及视频会议线缆为专线，需提前联系供应商配备）。

线缆终接后，应有余量。用户端（卡座）预留长度宜为1~1.5M，机房预留长度宜为4~5M。

特殊用途线路敷设要求

综合布线过程中，若遇特殊布线需求，因提前一个月与IT管理部联系沟通。包括但不限于下列情况：

楼层或楼宇之间距离较远，需敷设光缆。距离小于等于200M选用多模光纤，大于200M选用单模光纤。

楼层或楼宇之间需敷设语音电缆。根据实际规模选用不同对数电缆。

## 3.4 投标文件格式

## 1、开标时应提供以下投标文件正本一份、副本二份。正、副本内容应完全一致；一旦正本与副本有差异，以正本为准。

（1）投标确认书；

（2）投标报价总表；

（3）装修工程的施工图纸更改说明。

（4）装修工程的工程量表（含分部分项工程量表）；

（5）材料清单及详细报价；

（6）售后服务措施及承诺；

（7）投标人基本信息表；

（8）从业人员及其技术资格一览表；

（9）资格证明材料，包括营业执照、税务登记证、机构代码证、法定代表人授权委托书、法定代表人及其委托代表人身份证明等；

（10）其他资质实力证明材料如授权代理书等。

2、投标文件须是书面打印材料并装订成册（建议胶装），重要页有法定代表人或委托代理人签字和法人单位公章，否则其招标文件无效。电报、电话、传真、电子文档形式的投标文件概不接受。投标文件应在截止投标时间内送达，迟到者视为自动弃权。

## 3.5 投标文件的密封、标志和递交

（1）投标单位应将投标文件装在投标密封袋，密封并盖骑缝章，在每份封皮上须标明：工程名称，招标单位，投标单位（盖公章）的名称、地址、电话号码、邮政编码。

（2）投标截止日期和送标地址

A．投标截止日期：2017年5月27日12时00分；

B．送标地址及方式：

（一）广州收标书处：广州市天河区平云路163号通讯楼6楼 广州广电计量检测股份有限公司战略运营中心 刘明涛；

如投标文件未能按上述规定密封和标志，或标志模糊不清者，招标单位将予拒绝。

## 3.6 开标和评标

1、开标

由广州广电计量检测股份有限公司战略运营中心招投标管理办公室组织相关部门在审计部门监督下进行投标项目的开标。

2、评标

在项目开标后3天内广州广电计量检测股份有限公司将组织相关部门，并邀请业界的部分专家一同召开评标会议，投标单位无须到场，但需保持通信畅通，随时接受专家的质询。

3、评标原则

（1）本招标采取综合评分法进行评标，其中价格标评分占90％，商务和技术标评分占10％，分数最高者为第一中标单位，分数次高者为第二中标单位；

（2）招标单位在评标结束后二天内书面通知中标单位；

（3）本次招标设有预算控制标底价。若所有标书与标底价差距太大，招标单位保留废标的权利；

（4）招标单位拥有对此次招标的最终解释权。

## 3.7 签约、履约

1、经过开标和评标确定中标单位后3个工作日内由我司委托单广州广电计量检测股份有限公司向中标单位发出《中标通知书》。

2、收到《中标通知书》后，第一中标单位与我司按通知要求签订合同。合同签订的依据为本招标文件、中标单位的投标书、澄清答复及补充说明等。中标供应商提交的投标书与签署的合同具有同等法律效力。

3、若第一中标单位与我司无法依照本招标文件、中标单位的投标书、澄清答复及补充说明等签订合同，则我司联系第二中标单位洽谈合同事宜。

4、合同签订后，供需双方应严格按合同履行。工程完工后由使用方验收。

# 第四部分  招标方提供文件

## 附件一  投标确认书（见格式一）

## 附件二  广电计量散热工程量清单及报价表

## 附件三  主要材料表

主要材料表

工程名称：

# 第五部分  投标书格式

## 格式一

投标确认书

致：广州市黄埔大道西平云路163号广州广电计量检测股份有限公司

刘明涛女士  收

邮政编码：510656

电话：（020）66289424

传真：（020）38695185

招标编号：GDJL-G17/05-064

项目名称：广电计量散热工程项目

我们确认收到招标编号为：GDJL-G17/05-064的招标文件书，我们在此用“√”表明了对此邀请招标的意向：

*我们愿意按要求投标            。

*我们谢绝你们的招标邀请               谢绝招标理由：

我们负责此项工作的是

传真：              电话：               手机号：

投标者名称：                               （加盖单位印章）

地址：

邮编：

致礼！

（签名和职务）

## 格式二

投标人基本信息表

| 表1 投标人基本信息 填报时间： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业信息 | 公司名称 |  |  |  |  |  |
|  | 注册时间 |  | 注册号码 |  | 组织 机构代码 |  |
|  | 营业期限 |  | 经营范围 |  |  |  |
|  | 注册资金（万元） |  | 固定资产总值（万元） |  | 资产净值（万元） |  |
|  | 员工 总人数 |  | 管理 人员人数 |  | 生产服务 人员人数 |  |
|  |  |  | 研发 人员人数 |  | 其他 人员人数 |  |
|  | 公司概况 （简要描述，200字以内) |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 注册 地址 |  |  |  | 邮编 |  |
|  | 通信 地址 |  |  |  | 邮编 |  |
|  | 办公 地址 |  |  |  | 邮编 |  |
|  | 法定 代表人 |  | 传真 |  | 电子邮箱 |  |
|  | 指定联系人姓名 |  | 移动电话 |  | 传真 |  |
|  |  |  | 固定电话 |  | 电子邮件 |  |
|  | 公司网站 |  |  |  |  |  |

备注：以上基本信息表内容，必须真实可靠，如有弄虚作假，将取消参选资格。

## 格式三  投标报价总表

施工单位名称：                                                                            报价单位：元

| 项目名称 | 报 价 | 其 中 |  |  |  |  | 工 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料购置费 | 人工费 | 售 后 服务费 | 税费 | 其他 费用 |  |
| 广电计量散热工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 合计报价大写人民币 元整 |  |  |  |  |

法人代表或代理人签字：                                  法人单位公章：

日期：    年    月    日

注： 1、本页除装订在标书中外，还应填写一张（加公章）并密封在信封，以供唱标。

2、填写此表时不得改变表格的形式。

* 3、其他费用项需另外列表（表格自行设计）详细列明具体项目名称及具体金额。

## 格式四  工程设计图纸

一、实验室施工设计图（包括但不限于）

1、隔墙平面图

2、门窗平面图

3、走廊立面图

4、地坪平面图

5、天花吊顶图

6、灯具照明图

7、插座及出线位图

8、总电箱系统图

9、设备（空调）电路系统图

10、通风系统图

11、给排水系统图

12、弱电分布图

13、消防（烟感、指示牌、应急灯）系统图

## 格式五  工程量清单表

| 序号 | 项目 | 工作内容或工艺说明 | 材料名称 | 品牌、型号 | 性能 | 数量 | 计量 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1． | 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 装修部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 隔墙 | - 轻质砖墙 2、水泥批荡 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 强电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 给排水部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 通风系统部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 弱电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 消防部分 |  |  |  |  |  |  |  |

施工单位名称：                                            法人代表人或代理人签字：

施工单位公章：                                            日期：    年   月   日

注： 1、填写此表时不得改变表格表头的格式；

2、工程量清单与实际相差不得超过±5%。

## 格式六  材料明细及报价清单

| 序号 | 项目 | 工作内容或工艺说明 | 材料名称 | 品牌、型号 | 性能 | 数量 | 计量 单位 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1． | 工程清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 装修部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分项汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 强电部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 给排水部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 通风系统部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 弱电部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计栏总计： 大写（人民币）： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

施工单位名称：                                            法人代表人或代理人签字：

施工单位公章：                                            日期：    年   月   日

注： 1、填写此表时不得改变表格表头的格式。

## 格式七  售后服务措施及承诺

施工单位名称（公章）：

| 内容 | 承诺 |
| --- | --- |
| 免费质保期期限 |  |
| 免费质保期期限起计方式 |  |
| 免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间 |  |
| 免费质保期内承诺 | 1、 2、 3、 … |
| 免费质保期满后承诺 | 1、 2、 3、 … |

说明：投标人必须就售后服务做出承诺，否则投标文件视为无效。

法定代表人或代理人签字：

日期：    年   月   日

## 格式八  从业人员及其技术资格一览表

施工单位名称（公章）：

| 序号 | 姓名 | 职位 | 持何种 资格证件 | 发证时间 及部门 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |

法定代表人或代理人签字：

日期：    年   月   日

## 格式九 法定代表人身份证明书

致：广州广电计量检测股份有限公司

本证明书声明：               （法定代表人姓名、职务）为本公司的法定代表人（须附身份证复印件）。

特此证明。

投标人名称（公章）

投标人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职　　　务：

## 格式十  授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                       （投标人）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）                                                                                                                                   （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加广州广电计量检测股份有限公司的散热工程项目的投标。委托代理人所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：                         性别：          年龄：

部门：          职务：

供应商单位：（盖法人单位公章）

法定代表人：

日期：     年  月  日

## 格式十一 廉洁承诺书

廉洁保证承诺书

承诺方（商品及服务供应方）：

为维护客户及承诺方之权益及形象，达到交易公平及透明之目的，承诺方同意与采购方往来时谨守下列承诺：

一、承诺方保证：

1、承诺方及其员工不得以任何方式、名义、直接或间接，于洽谈交易前或交易后向采购方承办人员、其主管或其关系人(包括但不限于采购方承办人员之直系或旁系血亲、姻亲、男女朋友，或有利害关系来往之朋友或法人等)馈送金钱、红包、礼品、邀宴，或提供佣金、分红、配股、招待旅游、私下另外交易等不正当方法洽谈采购往来或办理验收事宜。承诺方对其所属员工应负连带赔偿责任。

2、承诺方不得为自己或他人的利益，直接或间接唆使或利诱采购方承办人员或其主管违背其职务。

3、如采购方承办人员或其主管对承诺方提出任何私人要求或要挟时，承诺方承诺将拒绝此类要求，并直接提报采购方最高管理阶层知悉，并提供相关具体事证以协助查明。

4、承诺方保证不虚报产品或服务价格及质量，并保证提供采购方最优惠价格，若承诺方对其他厂商提供相同产品或服务，而较低于与采购方主合同价格且无正当理由，采购方得自动扣除其差价。

二、违约责任：

1、承诺方违反本合同之任何约定，视同严重违约，采购方可立即停止、终止或解除与承诺方正在商议或已签定之任何交易合同，采购方并得停止向承诺方之一切采购行为及付款。

2、依前款停止、终止、解除主合同时，视为因可归责于承诺方之事由，采购方不必负担其他法律法规或合同之责任，承诺方应支付主合同总金额之百分之五十，或人民币十万元以上一佰万元以下作为惩罚性违约金（由采购方选择），采购方若有其他损失，并愿另外赔偿。

3、采购方可依情节轻重，将承诺方移送司法机关处理，追诉刑事上背信责任，并向公众及媒体公布承诺方公司名称及违约情事。

三、管辖：双方当事人因本承诺书产生一切诉讼，双方同意以「广州市天河人民法院」为管辖法院。

四、本承诺书之签署人必须为承诺方公司经理级以上人员，并确实受有委托代理权限，否则该签署人应与其公司共同承担连带责任。

承诺方（公章）：

代表人签署：

日期：   年    月   日

## 格式十二  相关资格文件

投标人应按下列要求提供资格文件：

1、投标人营业执照复印件（加盖公章）。

2、投标人税务登记证书复印件（加盖公章）。

3、投标人的机构代码证复印件（加盖公章）。

4、投标人建筑装修装饰工程专业承包资质证书（加盖公章）。

5、投标人简介。

6、投标人过去二年完成的与本项目相类似的业绩。除了列业绩表之外，还需提供这些项目的业主证明或合同关键页或中标通知书复印件作为证明。

7、投标人开户银行出具的资信证明文件

8、投标人的其他资格证明文件。